附件2

绍兴柯桥中国轻纺城管道燃气有限公司6方到期表更换采购项目公开询价函

| 序号 | 物资名称 | 规格/型号 | 单位 | 上限单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NB-IOT物联网燃气表（锂电池） | G6钢壳表 | 只 |  |

说明：

1.费用包括货物价款、包装费、运输费、装卸费、质量检测验收费、质保维护费、通讯费、表具协议对接费、直至交付使用以及质量保证期内售后服务、备品备件、保险费、培训、表厂自有协议文档、税费（包括增值税）等一切费用。

2.投标综合单价含十年通讯费并预留1年免费期，通讯

卡通讯不得限制区域。确保与采购方物联网平台正常通讯。

- 3.表具为后付费表具，预留气量功能关闭，供货时完成表端参数配置及平台注册，可直接挂表使用。

4.物联网表整表质保期10年。

- 5.电池容量不小于19Ah。

- 6.报价有限期：  60天 内有效。

- 7.报价所需材料：公开询价函（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、有效期内的《中华人民共和国计量器具型式批准证书》（盖公章）、《无线电发射设备型号核准证书》（盖公章）、《入网许可证》（盖公章）

- 报价人（盖章）：

- 报价人联系方式：

年  月  日