2026-2027年度绍兴市水务产业有限公司限额以下中介服务-沉降及位移监测服务项目

招

标

文

件

招标人：绍兴市水务产业有限公司

招标代理机构：浙江宏扬工程项目管理有限公司

日期：2026年  月

目  录

招标公告 	3

前    附    表 	6

第一章  投标须知 	10

一、总  则 	10

二、招标文件 	11

三、投标文件的编制 	12

四、投标文件的递交 	13

五、招 标 会 议 	13

六、评  标 	16

七、定 标 	20

八、授予合同 	21

第二章 合同主要协议条款 	22

第三章  投标文件 	32

2026-2027年度绍兴市水务产业有限公司限额以下中介服务-沉降及位移监测服务项目招标公告

绍兴市水务产业有限公司负责实施的2026-2027年度绍兴市水务产业有限公司限额以下中介服务-沉降及位移监测服务项目，根据有关法律、法规、规章、制度规定，现公开发布招标公告。有关内容如下：

一、项目概况与招标范围

1.项目名称：2026-2027年度绍兴市水务产业有限公司限额以下中介服务-沉降及位移监测服务项目。

2.招标范围：单个项目20万元以下的水平位移、垂直位移、土体回弹、分层沉降监测、建筑物倾斜监测、建筑物裂缝监测、深层侧向位移监测、应力应变监测、孔隙水压力试验，具体监测内容以招标人实际需求为准。

3.招标方式：公开招标；资格审查方式：资格后审。

4.资金来源： 自筹

5.质量要求：合格。

6.服务期：自合同签订生效之日起两年（或两家中标人实施总金额达到200万元，合同自动终止）。（年度框架合同签订后，单个项目需分别签订合同）

7、招标控制价：单个沉降及位移监测服务项目费用在20万元以下。

二、投标人资格要求

1.企业资格要求：

①具有工程勘察综合资质或具有工程勘察专业类（含岩土工程和工程测量专业）乙级及以上资质。

②本次招标不接受联合体投标。

项目负责人资格要求：拟派项目负责人具有工程测量或测绘工程师及以上技术职称，须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2026年  月至2026年  月的投标人所属社保机构养老保险缴纳清单或证明【缴费单位和投标人名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章或电子专用章（非独立法人的分公司社保证明有效）】；若项目负责人为事业编制的，须提供缴费期限包含2026年  月至2026年  月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。

三、招标文件的获取

时间：2026年  月   日至2026年  月  日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可）

地点（网址）：绍兴市阳光采购服务平台（https://ygcg.sxjypt.com）

方式：供应商登录绍兴市阳光采购服务平台（https://ygcg.sxjypt.com），在线申请获取采购文件（在绍兴市阳光采购服务平台主页“供应商入口”登录后，点击【网上报名】-【项目报名】，找到对应项目，点击报名。完成后在【已报名项目】-【报名详细】中获取招标文件）。

售价（元）：0

说明：如遇两家（含） 以上已签到投标人的 IP 地址相同，系统自动触发预警，并提示“响应无效”的当场拒收此类响应文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.招标人不组织进行工程现场踏勘，不召开投标预备会。

2.提交投标文件截止时间：2026 年     月      日   :   （北京时间）

3.投标地点（网址）：本项目采用全流程电子交易，投标人须通过绍兴市阳光采购服务平台电 子 投 标 文 件 制 作 工 具 将 电 子 投 标 文 件 上 传 提 交 到 绍 兴 市 阳 光 采 购 服 务 平 台 （https://ygcg.sxjypt.com）。

4.开标时间：2026 年     月      日   :   （北京时间）

5.开标地点（网址）：本项目采用不见面开标，投标人无需派授权代表出席开标会议。投标人可通过绍兴市阳光采购服务平台（https://ygcg.sxjypt.com ）不见面开标大厅，在线观看开标直播过程，并和招标代理机构进行交互。

6.本项目为通过绍兴市阳光采购服务平台进行的全流程电子招投标项目，须通过绍兴市阳光采购服务平台进行电子投标，无法接受线下投标文件，请投标人合理安排好时间准时投标。

五、其他有关内容

1.评标入围方法：全部入围。

2.评标方法：综合评估法（设技术标），评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分前二名为中标候选人。得分相同的，按折扣率低的排序在先。得分且折扣率报价相同的并列。中标候选人并列的，由招标人代表采用随机抽取的方式确定。投标以折扣率形式报价。最高投标限价为95%的折扣率，高于95%的报价为无效标。

3.系统使用费：平台系统使用费收取按照绍兴市阳光采购服务平台公示的收费标准执行（https://ygcg.sxjypt.com/detail?articleId=347）。中标供应商在系统使用费订单生成后五日内未完成支付的，采购人有权取消其中标资格。

4.本项目为非依法必须招标项目。

5.若本公告相关内容与正式发出的招标文件不一致，以正式发出的招标文件为准。

六、联系方式

招标人：绍兴市水务产业有限公司

地  址：绍兴市越城区解放大道 308 号

联系人：       唐工

电  话：   18888745559

招标代理机构：浙江宏扬工程项目管理有限公司

地  址：   /

联 系 人：  屠家明

电    话： 13575541353

监督单位：绍兴市公用事业集团有限公司

地  址：绍兴市越城区解放大道 308 号

联系人：   许工

联系电话：0575-88361185

监察对象涉嫌违规违纪违法行为的信访举报电话：联 系 人：陈工 ，联系电话：0575-88050323

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，拨打绍兴市阳光采购服务平台服务热线 0575-88163066获取热线服务帮助。

CA 问题详见 https://ygcg.sxjypt.com/detail?articleId=298。

前    附    表

| 序号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程 综合 说明 | 工程名称：2026-2027年度绍兴市水务产业有限公司限额以下中介服务-沉降及位移监 测服务项目 建设地点：绍兴 质量标准：合格 服务期：自合同签订生效之日起两年（或两家中标人实施总金额达到200万元，合同自动终止）。（年度框架合同签订后，单个项目需分别签订合同） 招标范围：单个项目20万元以下的水平位移、垂直位移、土体回弹、分层沉降监测、建筑物倾斜监测、建筑物裂缝监测、深层侧向位移监测、应力应变监测、孔隙水压力试验，具体监测内容以招标人实际安排为准。 |
| 2 | 建设资金来源：自筹 |  |
| 3 | 投标人资质要求： ①具有工程勘察综合资质或具有工程勘察专业类（含岩土工程和工程测量专业）乙级及以上资质。 ②本次招标不接受联合体投标。 |  |
| 4 | 项目负责人资格要求：拟派项目负责人具有工程测量或测绘工程师及以上技术职称，须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2026年 月至2026年 月的投标人所属社保机构养老保险缴纳清单或证明【缴费单位和投标人名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章或电子专用章（非独立法人的分公司社保证明有效）】；若项目负责人为事业编制的，须提供缴费期限包含2026年 月至2026年 月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。 |  |
| 5 | 资格审查方式：采用资格后审。 |  |
| 6 | 评标方法及标准：综合评估法（设技术标），评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分前二名为中标候选人。得分相同的，按折扣率低的排序在先。得分且折扣率报价相同的并列。中标候选人并列的，由招标人代表采用随机抽取的方式确定。投标以折扣率形式报价。最高投标限价为95%的折扣率，高于95%的报价为无效标。 |  |
| 7 | 投标文件有效期： 90 日历天，自投标截止之日起。 |  |
| 8 | 投标保证金数额：0元； 报名成功后，投标人通过登录绍兴市阳光采购服务平台在本项目中获取相应的虚拟子账号，并将保证金由投标人的账户（户名须与投标人名称一致）一次性缴入该虚拟子账号； 投标保证金缴纳截止时间：2026年 月 日 15：00 时整（北京时间，以资金到账时间为准）； 投标保证金退还期限：未中标投标人的投标保证金在结果公示无异议结束后5日内退还,中标投标人的投标保证金在合同签订上传后5日内退还； 如投标人选择电子保函方式缴纳投标保证金的：登录绍兴市阳光采购服务平台在本项目中购买电子保函（具体详见“绍兴市阳光采购服务平台电子保函操作指南”https://ygcg.sxjypt.com/detail?articleId=353）。 |  |
| 9 | 投标人认为招标文件、招标过程和成交结果使自己的权益受到损害的，应在绍兴市阳光采购服务平台以书面形式向招标人或者招标代理机构提出异议（质），否则，招标人或者招标代理机构不予受理： （1）质疑路径为：绍兴市阳光采购服务平台投标人登录－左侧菜单栏：异议（质疑）－选择对应异议（质疑）节点－新建质疑－在弹出窗口中选择对应项目，填写质疑内容并上传盖章附件。投标人未按要求进行质疑的，招标人或者招标代理机构不予受理提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目招标活动的投标人。投标人已依法获取其可质疑招标文件的，可以对该文件提出质疑。 （2）对招标文件有异议（质疑）的，应当在招标文件获取截止时间之前，在绍兴市阳光采购服务平台以书面形式向招标人或者招标代理机构提出。 （3）对招标过程有异议（质疑）的，应当在招标结果公告前提出。其中，对开标有异议（质疑）的，应当在开标期间提出。 （4）对招标结果有异议（质疑）的，应当在中标候选人公示期间提出。 （5）投标人应在质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。 |  |
| 10 | 投标文件份数：电子投标文件一份，具体详见招标文件中电子投标的规定。中标人在中标候选人公示结束后三天内向招标人提交纸质投标文件5份（一正四副）。（投标人提供的纸质投标文件，须从平台中下载打印，如与电子版有不一致之处以电子版为准。） |  |
| 11 | 投标文件提交地点（网址）：绍兴市阳光采购服务平台（https://ygcg.sxjypt.com） |  |
| 12 | 投标文件递交截止时间： 2026 年 月 日 时 分 |  |
| 13 | 开标时间： 2026年 月 日 9 时 分 地点：绍兴市阳光采购服务平台（https://ygcg.sxjypt.com） |  |
| 14 | 评标委员会的组建：评标委员会成员：共7人，其中招标人代表1人，专家6人。 |  |
| 15 | 履约保证金：每家中标人的履约保证金均为人民币贰万元整（以网银、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），在合同签订时缴纳，待按合同要求完成所有工作且合同服务期到期后无息退还。 |  |
| 16 | 投标与开标注意事项： 1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 2.标前准备： 2.1各供应商应确保在参与本项目前成为绍兴市阳光采购服务平台网站正式注册会员，并完成CA数字证书办理。因未完成注册、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 2.2供应商将绍兴市阳光采购服务平台电子投标文件制作工具下载、安装完成后，通过CA登录进行投标文件制作。在使用绍兴市阳光采购服务平台电子投标文件制作工具时，建议使用WIN7及以上操作系统。 注：供应商先要申领CA，取得CA后需要在绍兴市阳光采购服务平台进行绑定，CA相关操作可参考《绍兴市阳光采购服务平台投标人电子投标文件制作工具使用手册》（https://ygcg.sxjypt.com/detail?articleId=298）。CA数字证书办理需要一定时间，建议供应商获取招标文件后立即办理。 3.投标文件制作、递交、解密： 3.1供应商应按照本项目招标文件和绍兴市阳光采购服务平台的要求编制、加密传输投标文件。投标文件制作详见《绍兴市阳光采购服务平台投标人电子投标文件制作工具使用手册》。 供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电绍兴市阳光采购服务平台技术支持热线咨询，联系方式：0575-88163066。 3.2供应商应在解密指令发出后30分钟内使用绍兴市阳光采购服务平台电子投标文件制作工具完成投标文件解密，具体详见《绍兴市阳光采购服务平台投标人电子投标文件制作工具使用手册》。若供应商未按时解密的，视为投标文件撤回。 3.3投标文件格式文件要求投标人盖章、法定代表人签字或盖章的地方，投标人均应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子印章、法定代表人个人电子印章；投标文件所附证书证件、业绩证明文件、投标保证金等证明材料用原件扫描件并加盖投标单位电子印章。 |  |
| 17 | 其他事项： 如遇两家（含）以上已签到投标人的IP地址相同，系统自动触发预警，并提示“响应无效”的当场拒收此类响应文件。 招标文件的澄清：投标人对招标文件如有疑点要求澄清，可通过绍兴市阳光采购服务平台（https://ygcg.sxjypt.com）以书面形式通知招标人或采招标代理机构，招标人或采招标代理机构将通过绍兴市阳光采购服务平台予以答复。招标文件澄清的内容对所有投标人均有约束力。在投标截止时间前，招标人有权修改招标文件，并在绍兴市阳光采购服务平台（https://ygcg.sxjypt.com）以更正或澄清公告的形式通知所有投标人更正或澄清公告中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。招标文件修改的内容作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。 为使投标人有足够的时间修正投标文件，如招标人澄清或修改的内容可能影响 投标文件编制的，澄清或修改发出时间应在投标截止时间5日前，不足5日的应当顺延投标截止时间。在这种情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。 |  |
| 18 | 1.本项目采购代理服务费由招标人支付，中标供应商无需支付任何费用给招标代理机构或招标代理机构经办人。 2.系统使用费：平台系统使用费收取按照绍兴市阳光采购服务平台公示的收费标准执行（https://ygcg.sxjypt.com/detail?articleId=347）。中标供应商在系统使用费订单生成后五日内未完成支付的，采购人有权取消其中标资格。 |  |
| 19 | - 1.本项目招标文件内对开标现场原件核验不作要求，招标人有权在标后对中标候选人进行原件核验。投标人对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。 - 2.确定中标候选人后，若两家中标候选人都放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将取消其中标资格，不再另行递补，重新组织招标。 - 3.确定中标候选人后，若其中一家中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，招标人将取消该中标候选人中标资格，根据排名另行递补1名中标候选人。 - 4.递补中标候选人也放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，招标人将取消递补中标候选人中标资格，且不再进行递补。本项目由1家中标候选人承接全部服务。 - 5..当有效投标人少于5家时，招标人重新组织招标。 - 6.投标人存在撤销投标文件和无正当理由放弃中标、不与招标人签订书面合同等情形或被行政部门查实存在违法行为，招标人重新招标的，招标人可以拒绝投标人再次投标该项目。 |  |

第一章  投标须知

一、总  则

（一）工程说明

本工程说明详见前附表。

（二）招标范围：详见前附表。

（三）招标方式

1.本工程按照《中华人民共和国招标投标法》及与之相配套的法规、规章，采用公开招标的方式，择优选定投标人。

招标人在绍兴市阳光采购服务平台（https://ygcg.sxjypt.com）发布信息 公告，潜在投标人应根据招标人发布的信息要求，在规定时间内到绍兴市阳光采 购服务平台（https://ygcg.sxjypt.com）获取招标文件。

2.本工程资格审查方式：资格后审。

（四）工作任务

1.服务范围：深层土体水平位移、地下水位观测、围护桩顶水平位移和沉降、基坑周边地表沉降、支撑轴力监测、立柱沉降监测、周边建构筑物沉降、周边管线道路沉降；建筑沉降、倾斜观测等监测相关事宜。

2.服务期：自合同签订生效之日起两年（或两家中标人实施总金额达到200万元，合同自动终止）。（年度框架合同签订后，单个项目需分别签订合同）

3.工期：按单个项目的实际监测需要确定，直至工程项目全部监测完成为止。完成后10日历天内提交成果报告。

4.服务质量：合格，按项目业主要求提交相关成果资料，提供资料符合国家有关规范、规程、标准、相关部门的规定和设计要求。

（五）资金来源

建设单位的资金通过前附表所述的方式获得。
（六）投标文件有效期

90日历天，自投标截止之日起。

（七）投标费用
     投标人应自行承担编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。

不论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

平台系统使用费收取按照绍兴市阳光采购服务平台公示的收费标准执行（https://ygcg.sxjypt.com/detail?articleId=347），具体如下：

一、系统使用费收费标准

| 采购方式 | 项目类别 | 项目成交 （中标）价 | 参与响应（投标）的供应商收费 | 成交（中标）的供应商收费 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非电子竞价 | 工程类项目 | 200万元（含）以下 | 150元/家/次，收取后不退 | 1500元 |
|  |  | 200万元以上 |  | 4000元 |
|  | 非工程类的货物、服务项目 | / |  | 成交（中标）价的2.5‰ |
| 电子竞价 | 所有类别 | / | / | 成交价的1.5% |

- 二、按标段进行收费，每标段最高收费不超过5万元；

- 三、无成交金额或仅有成交单价没有预算数量或其他原因无法计算出成交金额的项目，非电子竞价项目按每标段1500元收取，电子竞价项目按每标段500元收取。

本项目系统使用费由两家单位平分支付。

（八）其他说明

1.中标单位投标文件存在造假的，取消中标资格。

2.中标单位应在规定时间内，按招标文件及招标人相关要求签订合同。

3.中标单位确定后，招标人不保证服务期限内中标单位的最低项目数量。

4.在合同期内已开始实施，但尚未在合同期结束前完成的项目，则该项目服务时间顺延至项目工作全部结束、资料全部归档为止。在合同期内已委托但未在合同期结束前实施的项目，则不保证继续委托实施。

二、招标文件

（一）招标文件的组成
    1.招标文件由前附表、投标须知、主要合同协议条款、公告信息、投标书及投标书附录、投标函等组成。

2.投标人应认真阅读招标文件中所有内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件要求，其投标文件将在招标会议时被招标人拒绝。

（二）招标文件的解释
    投标人对招标文件如有疑点要求澄清，可通过绍兴市阳光采购服务平台 （https://ygcg.sxjypt.com）以书面形式通知招标人或招标代理机构，招标人 或招标代理机构将通过绍兴市阳光采购服务平台予以答复。招标文件澄清的内容 对所有投标人均有约束力。

- 招标文件的修改
     1.在投标截止时间前，招标人有权修改招标文件，并在绍兴市阳光采购服 务平台 （https://ygcg.sxjypt.com）以更正或澄清公告形式通知所有投标人， 更正或澄清公告中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件 作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。

- 2.为使投标人有足够的时间修正投标文件，如招标人澄清或修改的内容可 能影响投标文件编制的，澄清或修改发出时间应在投标截止时间5日前，不足5 日的应当顺延投标截止时间。在这种情况下，招标人与投标人以前在投标截止期 方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

（四）招标答疑及现场勘察
    潜在投标人应密切关注绍兴市阳光采购服务平台，如有补充文件，投标人必须下载最新的澄清（补充）文件。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

本项目（采用电子投标方式）。
    投标文件由“资格审查资件”“技术标”“商务标”三部分组成。

1.资格后审文件内容包括：

1.1 封面；

1.2 法定代表人身份证明（附件一）

1.3 授权委托书（附件二）

1.4 资质证书（复印件）；

1.5 企业营业执照（复印件）；

1.6 项目负责人职称证书和社保缴纳清单或证明（交费期限包含2026年  月至2026年  月）（复印件）；

1.7 承诺书（承诺对资格审查资料的真实有效性负责，加盖投标人公章和法定代表人印章），格式自拟；

上述资格后审文件资料均须加盖投标人公章。

注：1.采用电子投标的项目，资格审查资料中各类证件以及应由投标人之外 的其他单位出具或加盖其他单位公章的各类证明文件均要求提交原件的电子扫 描件；投标人自拟材料可直接提交电子文档。各类资格审查资料均应加盖投标人 单位公章。2.不能提供上述材料任何一项或不符合审查要求的投标人为资格审查不合格。

2.技术标：封面、根据技术标评分细化标准自行编制，格式自拟。

3.商务标：封面、附件三至附件七。

（二）投标文件格式要求

1.投标文件 电子投标文件部分：投标人应根据《绍兴市阳光采购服务平台投标人电子投 标文件制作工具使用手册》（https://ygcg.sxjypt.com/detail?articleId=298） 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2.投标截止期 投标人应将完整的加密电子投标文件在投标截止时间前完成投标文件的传 输递交（具体以绍兴市阳光采购服务平台系统时间为准）。未上传电子投标文件 的视作放弃投标，逾期上传的电子投标文件将被电子交易平台拒收。

四、投标文件的递交

1.投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、 修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，在补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

2.在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

五、招 标 会 议

## （一）开标时间和地点（网址）

开标时间同投标截止时间，开标地点（网址）：绍兴市阳光采购服务平台。 (https://ygcg.sxjypt.com).

1.本项目采用“不见面 ”开标方式，不强制要求投标人参加现场开标会。

## （二）开标程序

开标一般按下列程序进行：

1.投标截止时间后，主持人宣布开标会开始。

2.供应商应在解密指令发出后30分钟内使用绍兴市阳光采购服务平台电子投标文件制作工具完成投标文件解密。

3.评审小组对资格和商务技术响应文件进行评审。

4.主持人宣布商务技术得分及无效（废）投标情形（如果有），公布经商务技术评审符合招标文件要求的供应商名单及其商务技术得分。

5.主持人开启报价文件。

6.评审小组对投标文件报价文件进行评审，核准投标报价及计算价格分，汇总商务技术分、价格分，根据得分排序确定中标候选人。

7.主持人公布评标结果。

## （三）开标特别说明（采用电子投标、不见面开标的项目）

1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2.标前准备：

2.1各供应商应确保在参与本项目前成为绍兴市阳光采购服务平台网站正式注册会员，并完成CA数字证书办理。因未完成注册、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

2.2供应商将绍兴市阳光采购服务平台电子投标文件制作工具下载、安装完成后，通过CA登录进行投标文件制作。在使用绍兴市阳光采购服务平台电子投标文件制作工具时，建议使用WIN7及以上操作系统。

注：供应商先要申领CA，取得CA后需要在绍兴市阳光采购服务平台进行绑定，CA相关操作可参考《绍兴市阳光采购服务平台投标人电子投标文件制作工具使用手册》（https://ygcg.sxjypt.com/detail?articleId=298）。CA数字证书办理需要一定时间，建议供应商获取招标文件后立即办理。

3.投标文件制作、递交、解密：

3.1 供应商应按照本项目招标文件和绍兴市阳光采购服务平台的要求编制、加密传输投标文件。投标文件制作详见《绍兴市阳光采购服务平台投标人电子投标文件制作工具使用手册》。

投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电绍兴市阳光采购服务平台技术支持热线咨询，联系方式：0575-88163066。

3.2 投标人应在解密指令发出后30分钟内使用绍兴市阳光采购服务平台电子投标文件制作工具完成投标文件解密，具体详见《绍兴市阳光采购服务平台投标人电子投标文件制作工具使用手册》。若投标人未按时解密的，视为投标文件撤回。

4.投标文件解密在 30 分钟内完成，具体以绍兴市阳光采购服务平台系统时 间为准。

因投标人原因造成其电子投标文件未解密的，视作撤回其投标文件。

部分投标人的电子投标文件无法解密的，其他投标文件的开标可以继续进 行。

5.电子投标项目开标的其他相关程序按照绍兴市阳光采购服务平台相关制 度执行。

6.招标过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法 保证电子交易的公平、公正和安全时，招标人可暂停或延期交易活动：

6.1 交易场所电力（网络）供应异常；

6.2 电子交易平台被非法网络攻击；

6.3 电子交易平台硬件技术故障；

6.4 电子交易平台系统软件异常；

6.5 其他导致电子交易平台无法正常运行，影响交易活动正常开展，或无法 保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，招标人可以将项目暂停或延期，待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质 形式进行；影响或可能影响招标公平、公正性的，应当重新组织招标。

7.投标人的法定代表人（或其委托代理人）应实时关注不见面开标系统页 面，观看开标全过程，并根据需要，使用不见面开标系统与招标代理机构进行互 动交流、澄清等活动。

投标人登录不见面开标系统，参与在线开标活动，均被视为是投标人的法 定代表人或其委托代理人，承担相应的法律责任。

未及时登录不见面开标系统，参与在线开标的投标人，视为放弃交流和对 开评标全过程提出异议的权利。并且投标人将无法获取解密指令、废标、澄清、 唱标、评审结果等实时情况。投标人应承担由此引起的相关风险。

## （三）投标人有下列情形之一的，其投标行为无效：

1.未按规定在招标会议召开时间前向招标人递交投标文件的；

2.投标人不符合招标文件载明的资格条件要求的；

3.投标文件不符合招标文件载明的要求的；

4.其报价不在招标文件载明的有效报价范围内的；

5.未按规定递交投标保证金的；

6.列入绍兴市公用事业集团、绍兴市水务产业有限公司禁止交易企业名单的单位（详见附件），在禁止交易范围内的；

7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同 一合同项下的投标活动的（均无效）；

8.不同投标人的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序 列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

9.不同投标人的联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致，且无法合 理解释的。

10.未按照招标文件规定要求电子印章、签字或盖章的；

11.为招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的投 标人参加该招标项目的其他投标活动的；

12.不符合招标文件明确的实质性响应条件的。

## （四）投标书鉴定和公布

当众宣读核查结果，并宣读有效投标的投标人名称以及投标主要内容。

## （五）唱标

唱标内容将做好记录。

## （六）招标记录

招标会议全过程由招标人代表或其委托的招标代理机构代表记录，并存档 备查。

六 、 评  标

（一）评标委员会：

1.评标委员会由招标人根据有关规定组建。评标委员会成员人数见前附表。评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

（二）本次评标采用综合评估法。评标委员会对资格审查合格的投标人技术标、商务标进行全面评审计分。

1.入围方式

本项目入围评标方法：全部入围

2.评分标准：共100分，其中技术分40分，商务分60分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（计算分值时，按其算术平均值保留小数2位）：

3.技术分（40分）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业类似业绩 | 投标单位自2021年1月1日起（以项目完成日期为准）承接过同类项业绩项目的每个得1分，其余的不得分，合计最高得3分。 注：本项按最高分计，不重复计分，须提供合同或中标（成交）通知书和完工证明原件的扫描件，否则不得分。 | 3 |
| 2 | 技术力量 | 1、项目负责人具有注册岩土或注册测绘工程师的得2分； 2、技术负责人具有工程师职称的得1分，具有高级工程师职称的得2分，本项按最高职称计取； 3、安全负责人具有工程师职称的得1分，具有高级工程师职称的得2分，本项按最高职称计取； 注：项目负责人、技术负责人、安全负责人不能为同一人，以上人员须提供相关人员证书及开标日前3个月（2026年 月至2026年 月）在本单位缴纳的社保证明并加盖公章的（其中事业编制的，须提供缴费期限包含2026年 月至2026年 月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）），否则不得分。 | 6 |
| 3 | 设备配备情况 | 投标人投入GNSS接收机和全站仪合计不少于3台的得3分，投入无人机不少于1架的得1分，投入水准仪不少于1台的得1分。本项最高5分。 注：拟投入设备应当为投标人自有，投标时需提供设备清单和相关设备发票证明，不提供或提供不全的不得分。 | 5 |
| 4 | 进度计划安排 | 根据本项目的实际情况，结合投标单位自身情况，编制保证进度和项目完成的方案和措施等，进行综合评定。方案详细完善、进度安排合理的，得4.5-6分；较详细较合理的，得3.0-4.4分；一般的，得0.1-2.9分。不提供的不得分。 | 6 |
| 5 | 安全保证措施 | 根据投标人针对本项目提出的安全保证措施等进行评分。安全保证准确有针对性的，得4.5-6分；较好的，得3.0-4.4分；一般的，得0.1-2.9分。不提供不得分。 | 6 |
| 6 | 服务质量保证体系和措施 | 根据投标人的有针对性的服务质量控制方案和措施、内容进行综合评审，方案措施详细完善的，得4.5-6分；较详细完善的，得3.0-4.4分；一般的，得0.1-2.9分。不提供的不得分。 | 6 |
| 7 | 服务实施技术方案 | 响应方案的合理性、科学性、全面性（根据对项目的理解程度、总体设计、组织实施、独到优势等情况进行综合评定），服务技术成熟完善的，得3.6-5分；较为完善的，得2.1-3.5分；一般的，得0.1-2分。不提供的不得分。 | 5 |
| 8 | 合理化建议 | 投标人针对本项目提出的合理化建议等进行综合打分。合理化建议有针对性的，得2.7—3.0分；较好的，得1.8—2.6分；一般的，得0.1—1.7分，不提供的不得分。 | 3 |

备注：进度计划安排、安全保证措施、服务质量保证体系和措施、服务实施技术方案、合理化建议的评分计算由全体评标专家负责对该部分采用记名方式各自评分。如发现某个单项的评分超出了规定的分值范围的，则该张评分表无效。此项评分为：从评标专家的有效评分中扣除一个最高总分和一个最低总分后的算术平均值（保留小数2位）。

4.商务分（60分），按如下方法评估：

4.1本项目采用固定单价，工程量按实结算。

4.2基准价：按[2002]10号《工程勘察设计收费标准》（2002年修订版本）中4.2岩土工程检测监测中收费基价表中的收费基价*60%作为招标基准价（注：岩土工程检测监测技术工作费收费比例为22%，按实际工作量计取。监测等级根据项目实际需求）。

4.3评标基准价的计算方法：

1.由评标委员会全体成员对投标文件的报价进行评审。评标专家应对报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。

2.报价评审应以报价口径范围一致的投标评标价为依据。投标评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。

3.评标基准价由评标委员会依据下述方法计算，除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。

（1）评标基准价的计算方法：

评标基准价计算范围为通过符合性审查的投标人投标报价，最高投标限价为95%的折扣率，高于95%的报价为无效标。

评标基准价=A×最高投标限价×（100-i）/100+算术平均值B×（1-A）

A为权重系数（开标时从0.40、0.42、0.44、0.46、0.48、0.50中随机抽取一个值）；i为下浮系数（开标时从2、3、4、5、6、7中随机抽取一个值。

算术平均值B：投标评标价m≤5个时，全部投标评标价（即投标折扣率）进行算数平均；投标评标价m≥6个时，去除n家高值和n家低值后进行算术平均，n值为m×20%的四舍五入取整值。

（2）计算差错，仅限于以下两种情况：①纯算术性四则运算差错；②未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。

4.报价评分（60 分）

（1）评分范围：通过符合性审查的所有投标文件进入评分范围。

（2）根据投标文件的投标评标价与评标基准价对比，计算投标人的商务报价的得分值。即：

a.投标评标价等于评标基准价时，得60分；

b.投标评标价每低于评标基准价一个百分点，扣1分；

c.投标评标价每高于评标基准价一个百分点，扣2分。

投标文件的商务标评分不足10分的，计为10分。

以上报价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算，保留2位小数，第3位四舍五入。

技术标和商务标评估后的分数相加计算出每一投标人的总得分。所有计算分均精确到小数点后两位。

4.4在所有有效投标中，评标委员会按评审后得分由高到低顺序排列，得分前二名为中标候选人。得分相同的，按折扣率低的排序在先。得分且折扣率报价相同的并列。中标候选人并列的，由招标人代表采用随机抽取的方式确定。

4.5中标折扣率按照中标候选人各自的报价折扣率确定。

4.6招标人根据中标人排名顺序依次分配本项目业务。

（三）有下列情形之一的，招标人应重新招标：

1.招标会议确认有效投标人少于5家的；

## 2.招标会议确定的中标候选人放弃中标资格或者经查实无中标资格的。

# 七 、 定 标

（一）中标候选人确定

定标方法：取总得分前两名者为中标人，出现并列名次时，折扣率低者为中标人；若得分与折扣率均相同，由招标人当场抽签产生中标人，所有计算分均精确到小数点后两位。

中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定期限内未能提交的，投标保证金不予退还。

（二）中标公示

确定中标候选人后，招标人应按规定公示3个工作日，无异议的，方可发中标通知书。如在公示期间，发现有投标人进行投诉，该投标人应对异议和质疑举证内容的真实性负责。如投标人无充足理由或真实依据，则该投标人按扰乱招标市场的行为进行处理，并将上述行为上报相关部门。

确定中标候选人后，若两家中标候选人都放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将取消其中标资格，不再另行递补，重新组织招标。确定中标候选人后，若其中一家中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，招标人将取消该中标候选人中标资格，根据排名另行递补1名中标候选人。递补中标候选人也放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，招标人将取消递补中标候选人中标资格，且不再进行递补。本项目由1家中标候选人承接全部服务。

# 八、授予合同

## （一）中标通知书

招标人通过绍兴市阳光采购服务平台向中标人发出中标通知书并发布中标结果公告。中标人自行登录绍兴市阳光采购服务平台下载并打印中标通知书。中标通知书将成为合同的主要附件。

## （二）合同签订

1.投标人应在中标确认后 30 天内与招标人根据《中华人民共和国民法典》 及相关文件的规定，依据招标文件、投标文件签订框架合同，逾期不签订的视为违约，取消中标资格。

单个项目实施前需分别签订合同，根据工程类别不同，与绍兴市水务产业有限公司或绍兴市水务产业有限公司排水分公司签订单项合同。

2.履约保证金：每家中标人的履约保证金均为人民币贰万元整（以网银、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），在合同签订时缴纳，待按合同要求完成所有工作且合同服务期到期后无息退还。

# 第三部分    合同的主要条款

合同编号：

沉降及位移监测服务合同

项目名称：      2026-2027年度绍兴市水务产业有限公司限额以下中介服务-沉降及位移监测服务项目

甲方：

乙方：

签订时间：                年  月  日

签订地点：                浙江省绍兴市

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就2026-2027年度绍兴市水务产业有限公司限额以下中介服务-沉降及位移监测服务项目编制事宜经协商一致，订立本合同。

## 一、项目概况

1.1项目名称： 2026-2027年度绍兴市水务产业有限公司限额以下中介服务-沉降及位移监测服务项目

1.2项目地点：    绍兴市

1.3服务期限：自合同签订生效之日起两年（或两家中标人实施总金额达到200万元，合同自动终止）。（年度框架合同签订后，单个项目需分别签订合同）

1.4服务内容、方式和要求：

单个项目20万元以下的水平位移、垂直位移、土体回弹、分层沉降监测、建筑物倾斜监测、建筑物裂缝监测、深层侧向位移监测、应力应变监测、孔隙水压力试验，具体监测内容以招标人实际安排为准。

乙方按照甲方要求，对甲方指定的沉降及位移点位进行监测。

1.5合同价款

暂定合同总价：              （大写）

中标折扣率=

2.结算工程量按甲方确认的监测方式及实际发生的监测工作量，按实结算。

实际发生的监测工作量根据监测方案及出具的监测报告确定。

合同结算价=实际工程量*基准价*60%*中标折扣率。

## 二、成果质量要求

2.1监测成果总报告。

2.2对每一期点位监测应单独提供监测成果报告。

2.3提交纸质版成果报告3套，每份附电子光盘1张。

2.4监测成果验收要求：监测成果应通过权属单位及甲方组织的成果质量验收，对存在异议的成果应进行可视化验证或开挖验证。

2.5成果检查验收:

2.5.1乙方应接受甲方对全过程的管理工作；

2.5.2监测调查成果应符合本合同中的技术文件准和要求；

2.5.3验收工作由甲方负责组织；

2.5.4乙方负责验收准备工作，提交验收申请报告。

## 三、安全要求：

3.1在实施作业期间，乙方必须做好安全生产工作。实施过程中，必须严格按照安全程序进行，同时应做好加强安全教育和安全监督，确保不出现各类安全事故。接受行业监督人员依法实施的检查和监督，乙方在所属现场在施工期间，所发生的一切安全问题和治安问题由乙方负责。

3.2乙方在实施过程中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及出入施工现场人员的安全。乙方应为施工人员办理所需的工伤等保险，费用由乙方自行负责。

3.3乙方在实施过程中如发生质量事故（责任全部自行承担），应及时报告甲方。做到及时查清事故原因，分清事故责任，并采取有效的补救措施。一般质量事故的处理方案应送甲方共同研究实施；重大质量事故的处理按国家相关条例执行。

3.4本项目实施过程中出现的作业人员或因乙方原因引起的第三方人员、财务损失，造成的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

3.5本项目实施过程中，由乙方引起的管线、线路等损坏由乙方承担相应的责任和损失。

## 四、监测目的及工作内容

4.1监测是对工程施工质量及其安全性用相对精确之数值解释表达的一种定量方法和有效手段，是对工程设计经验安全系数的动态诠释，是保证工程顺利完成的必需条件。在预先周密安排好的计划下，在适当的位置和时刻采用先进的仪器和方法进行监测可收到良好的效果，特别是在根据监测数据及时调整各项施工参数，使施工处于最佳状态，在实行“信息化”设计和施工方面起到日益重要的、不可替代的作用。通过仪器监测和人工现场巡视配合，做到“点”、“面”结合，可以全方位的掌控项目的安全情况。

4.1.1对施工期间基坑(及支护体)变形和其影响范围内的环境变形、被保护对象的变形以及其它与施工有关的项目或量值进行测量，以及时和全面地反映它们的变化情况，及时发现不稳定因素

4.1.2确保施工顺利进行保障业主利益，工程施工将会对周边建筑物、道路和地下管线等产生一定的影响，稍一疏忽或出现问题，将带来巨大的经济损失和重大人身伤害。通过精密的监测工作可以有效的降低这一风险

4.1.3通过对建(构)筑物、周边建(构)筑物、道路、地下管线等监测数据的收集、整理和综合分析，了解各监测对象的实际变形情况及施工对周边环境的影响程度，分析区域性岩十变形特征及支护方式积累区域性设计、施工及监测的经验。

4.2工作内容：

对建(构)筑物的监测可以及时了解建(构)筑物实际变形和应力分布，验证设计方案与实际情况吻合程度，并根据变形和应力分布情况来调整设计和施工，为施工提供指导性意见并为优化施工方案提供依据，根据设计要求和类似工程的经验，结合本工程特点，针对建(构)筑物本身开展的监测项目如下，

- 水平位移；

- 垂直位移；

- 土体回弹；

- 分层沉降监测；

- 建筑物倾斜监测；

- 建筑物裂缝监测；

- 深层侧向位移监测；

- 应力应变监测；

- 孔隙水压力试验。

## 五、监测方法及技术要求

具体探测前，根据现场实际情况甲方有权调整和改变相应的监测方式，确定的监测方法和方式应上报甲方审核同意后方可实施。

监测技术文件准和要求

5.1国家标准《工程测量标准》GB 50026-2020；

5.2国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011；

5.3行业标准《建筑变形测量规范》JGJ8-2016；

5.4国家标准《建筑基坑工程监测技术标准》GB 50497-2019；

5.5行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012；

5.6国家标准《国家一、二等水准测量规范》GB 12897-2006；

5.7国家标准《精密工程测量规范》GB/T I5314-94；

5.8国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012；

5.9行业标准《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008；

其他相关技术规定，规范如有更新，则采用适用的最新规范。

六、结算原则

本项目按[2002]10号《工程勘察设计收费标准》（2002年修订版本）中4.2岩土工程检测监测中收费基价表中的收费基价*60%作为招标基准价（注：岩土工程检测监测技术工作费收费比例为22%，按实际工作量计取。监测等级根据项目实际需求）。工程量按实结算，监测方案探测前需经甲方认可，未经认可擅自实施的不予认可。

结算价=实际工程量*基准价*60%*中标折扣率。

## 七、付款方式

7.1合同签订后,乙方按各单项工作要求完成甲方交付的任务，按各单项工作要求提交监测成果和结算；

7.2方提交的单项工作监测成果通过，经甲方认可后一个月内，支付至该单项工作应结算总价的80%；

7.3余款在项目完成竣工验收后或甲方认定项目全部结束后，由甲方在乙方提交结算书后对该单项工作监测费用付清完毕。

7.4乙方申请费用时须同步提供符合甲方财务入账要求的增值税专用发票，否则甲方有权迟延支付相应款项，且无需承担违约责任。

7.5乙方在履约过程中有应付违约金或损害赔偿金的，甲方有权直接在应付款项中予以扣除。

7.6履约保证金为人民币贰万元整（以网银、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），在合同签订时缴纳，待按合同要求完成所有工作且合同服务期到期后无息退还。

## 八、双方责任与义务

8.1甲方的责任与义务

8.1.1甲方应根据乙方工作进度及要求向乙方及时提供基础资料，并对资料的可靠性和完整性负责。

8.1.2甲方应为乙方的工作提供便利条件。

8.1.3甲方应及时对乙方的工作质量进行评价。

8.2乙方的责任与义务

8.2.1乙方应按照国家相关规范、标准、规程的要求，以投标承诺的专业人员，为甲方提供合格的成果文件。

8.2.2乙方必须对成果文件的质量负责。若因乙方提供的监测数据有误引起施工过程中甲方或第三方损失的，每次支付单项工作监测费用的10%作为违约金，合同期内发生2次及以上该情形的，甲方除要求支付违约金外，有权单方面解除合同。经专业机构认证，造成的损失超过相应单项工程探测费用的，扣除全部费用。

8.2.3乙方必须在甲方要求的时间内完成合同工作内容。

8.2.4乙方应当负责回答、解释评审专家提出的问题，并按照评审意见对原始的成果文件在规定时间内作出修改、调整、补充，并最终形成甲方认可的相关书面及电子文件。

8.2.5乙方应根据相关程序要求完成向主管部门的上报备案等程序性工作。

8.2.6 乙方需承担上报、备案时产生的所有相关费用。

8.2.7 成果的知识产权归甲方所有，除建（构）筑物权属单位外，未经甲方书面同意，乙方不得将探测成果透露给第三人或公开发表、学术交流等。

8.2.8 其他招标文件技术要求中的内容。

8.2.9 如遇政府重大活动或重要会议，乙方应按照绍兴市及甲方的有关要求做好维稳相关工作。

## 九、违约责任

9.1合同生效后，如合同项目因政策调整造成停建，甲方有权要求乙方停止相应单项项目的实施，若乙方未开始监测工作的，则甲方不承担违约责任，不支付任何款项。若乙方已开始部分监测工作，双方按乙方已完成工作量对甲方已付款项（若有）予以结算。

9.2乙方未能按约定或甲方要求的日期递交符合要求的成果,则应按人民币500元/天支付延期违约金。

9.3若因乙方提交的成果不能满足甲方要求或无法通过甲方组织的专家评审，甲方有权发出如下任一指令，乙方必须遵照执行。

①对不合格部分进行重新制作，由此引起的费用增加和工期延误由乙方自行负责；

②终止并解除合同。

9.4合同生效后，乙方要求终止或解除合同，需向甲方支付违约金人民币5000元；如违约金不能弥补乙方违约对甲方造成的损失的，乙方还需另行支付相应的赔偿。

9.5合同生效后，乙方不按合同规定履行职责的，甲方有权要求乙方整改且每发生一次，乙方应按人民币2000元向甲方支付违约金。如仍不整改的或整改不能使甲方满意的，甲方有权终止并解除合同。

9.6乙方应按投标承诺安排相应专业人员实施本合同项下工作。若有不符，甲方有权要求乙方整改，且每违约一人次，应向甲方支付违约金1000元。

9.7乙方未经甲方同意擅自将项目拆解分包或转包，应立即整改并按照人民币5000元的标准向甲方支付违约金，同时甲方有权即时解除合同。合同因此解除的，乙方承担全部违约责任。

9.8乙方应根据相关程序要求完成向主管部门的上报备案等程序性工作。乙方需承担上报、备案时产生的所有相关费用。

9.9本合同项下乙方应向甲方支付的违约金、损失赔偿款等，甲方有权在应付未付的合同款项中予以直接扣除。

## 十、其他要求

10.1执行合同过程中，应服从甲方或监理单位对质量、服务、进度、安全生产、文明施工等方面的管理和协调，有责任完成与工程总承包单位和其他专项工程承包单位之间的技术协调，并对工作作出书面的计划，该计划还应取得甲方的书面同意。如果发生争议，经协商一致或监理单位作出安排、提出要求后，各方都应遵守，并不得以此为要求增加费用或延长工期。

## 十一、解决合同纠纷的方式

凡有关本合同或与本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如协商不成，双方同意合同争议的最终解决方式为下列第（2）种方式。

（1）提请绍兴仲裁委员会仲裁。

（2）可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

## 十二、附则

本合同未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

## 十三、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

本合同一式捌份，具有同等法律效力，双方各执肆份。

甲方： （盖章）                          乙方：（盖章）

法定代表人：                             法定代表人：

或其授权代表（签字或签章）：               或其授权代表（签字或签章）：

地  址：                                 地  址：

电  话：                                 电  话：

开户银行：                               开户银行：

银行账号：                               银行账号：

## 年    月    日                            年    月    日

廉政责任协议书

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好项目建设中的党风廉政建设，保证项目建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，__绍兴市水务产业有限公司_（招标人，以下简称甲方）与_____________（中标人，以下简称乙方），特订立如下合同：

第一条 双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及建设部的有关规定。

（二）严格执行__2026-2027年度绍兴市水务产业有限公司限额以下中介服务-沉降及位移监测服务项目__承包合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反项目建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动，不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

第三条 乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金，有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定、给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程建筑市场的处罚。

第五条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该项目服务完成并经甲方认可后止。

本合同作为_2026-2027年度绍兴市水务产业有限公司限额以下中介服务-沉降及位移监测服务项目承包合同的附件，与项目承包合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

甲方：（盖章）                            乙方：（盖章）

法定代表人或其授权代表：                  法定代表人或其授权代表：

（签字或盖章）                            （签字或盖章）

年    月    日                            年    月    日

安全协议书

招标人（以下简称甲方）：   绍兴市水务产业有限公司

中标人（以下简称乙方）：

项目名称：   2026-2027年度绍兴市水务产业有限公司限额以下中介服务-沉降及位移监测服务项目

项目地点：    绍兴市

为了切实加强实施人员现场安全作业管理，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保实施人员现场作业的安全。

一、甲方的权利、责任和义务：

1、贯彻落实国家有关作业现场安全作业的法规和管理规定。

2、甲方不得明示或者暗示乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

3、重要的安全设施坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。

4、甲方对乙方提出的安全作业要求积极提供帮助。

二、乙方的权利、责任和义务：

1、遵守国家有关施工现场安全作业的法规和管理制度，建立健全安全作业责任制度。

2、乙方应定期开展安全自查工作。

3、乙方必须为作业实施人员参加人身意外保险。

4、乙方在履行合同过程中发生的安全事故，由乙方承担全部责任。

本协议作为2026-2027年度绍兴市水务产业有限公司限额以下中介服务-沉降及位移监测服务项目_承包合同的附件，与项目承包合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

甲方：（盖章）                            乙方：（盖章）

法定代表人或其授权代表：                法定代表人或其授权代表：

（签字或盖章）                          （签字或盖章）

年   月   日

第三章  投标文件

资格审查资料主要内容包括：

1.1 封面；

1.2 法定代表人身份证明（附件一）

1.3 授权委托书（附件二）

1.4 资质证书（复印件）；

1.5 企业营业执照（复印件）；

1.6 项目负责人职称证书和社保缴纳清单或证明（交费期限包含2026年 月至2026年 月）（复印件）；

1.7 承诺书（承诺对资格审查资料的真实有效性负责，加盖投标人公章和法定代表人印章），格式自拟；

上述资格后审文件资料均须加盖投标人公章。

注：不能提供上述材料任何一项或不符合审查要求的投标人为资格审查不合格。

技术标主要内容：

1.封面

2.根据技术标评分细化标准自行编制，格式自拟。

商务标主要内容：

1.封面

2.投标承诺书（附件三）

3.投标函（附件四）

4.项目负责人简历表（附件五）

5.本工程拟用项目人员一览表（附件六）

6.用于本工程的检测设备、仪器一览表（附件七）

封面格式

（项目名称）招标

投  标  文  件

（资格审查资料）

投标人：                     （盖单位电子公章）

法定代表人或其委托代理人：        （加盖单位法定代表人电子章）

年   月   日

资格审查资料：

1.1 封面；

1.2 法定代表人身份证明（附件一）

1.3 授权委托书（附件二）

1.4 资质证书（复印件）；

1.5 企业营业执照（复印件）；

1.6 项目负责人职称证书和社保缴纳清单或证明（交费期限包含2026年  月至2026年  月）（复印件）；

1.7 承诺书（承诺对资格审查资料的真实有效性负责，加盖投标人公章和法定代表人印章），格式自拟；

上述资格后审文件资料均须加盖投标人公章。

注：1、不能提供上述材料任何一项或不符合审查要求的投标人为资格审查不合格。

附件一

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年         月         日

经营期限：

姓名：           性别：          年龄：         职务：

系        （投标人单位名称）               的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖单位电子公章）

日  期：        年        月         日

附件二

授权委托书

本人           （姓名）系                       （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改         （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                。 
    代理人无转委托权。

投  标  人：                 （盖单位电子公章）
法定代表人：          （盖单位法定代表人电子章）
身份证号码：                                        
委托代理人：                      （盖章或签字）
身份证号码：

年      月      日

封面格式

（项目名称）招标

投标文件

（技术标）

投标人：                                （盖单位电子公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖单位法定代表人电子章）

年   月    日

封面格式

（项目名称）招标

投标文件

（商务标）

投标人：                                （盖单位电子公章）

法定代表人或其委托代理人：          （盖单位法定代表人电子章）

年   月    日

附件三

投 标 承 诺 书

致：                      （招标人）

根据贵公司     年    月    日发布的               建设工程项目测绘招标公告，现决定参加              项目的竞标，我         （法定代表人），委托            （投标人全称）         （职务）         （姓名），作为全权代表，在此做如下法律承诺：

1.严格遵守《中华人民共和国民法典》中的一切规定，履行相关义务。

2.投标文件的内容真实可靠。

3.如果中标，我单位将按照招标文件的具体规定与贵公司签订合同书，并严格履行合同义务，如在合同执行过程中出现违约行为，愿承担违约责任。

4.同意此次招标文件中的各项内容（包括合同主要协议条款）。

5.同意向招标人提供任何与该项目投标有关的资料。

6.我方同意所提交的投标文件在招标文件有效期内有效，我方将受此约束。

7.承诺在本工程中坚守廉洁自律。

所有有关本次投标的联络请函、电下列地址：

地址：                               邮编：

电话：                               传真：

法定代表人：                                 （盖单位法定代表人电子章）

投标人全称：                                 （盖单位电子公章）

年     月    日

附件四

投 标 函

招标人：

1.根据已获得的                 项目的招标文件，并经现场考察和研究，我方愿以折扣率（大写）百分之       （小写    %）的条件承包上述工程测绘服务项目。

2.一旦我方中标，我方保证提供优质服务，出色完成测绘任务。

3.我方同意所递交的投标文件在规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

4.你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

5.本投标自开标之日（投标截止之日）起90天内有效。

投标人：（盖单位电子公章）

单位地址：

法定代表人：（盖单位法定代表人电子章）

邮政编码：

电    话：

传    真：

开户银行名称：

银行账号：

开户银行地址：

电    话：

日    期：      年    月    日

附件五

项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资 格 |  |  | 职 称 |  |  |  |  |
| 学 历 |  |  | 年 龄 |  |  |  |  |
| 专 业 |  |  | 从事工程测绘年限 |  |  |  |  |
| 已 完 成 或 在 建 工 程 项 目 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 设 单 位 |  | 项 目 名 称 |  | 建设规模 | 开竣工日期 |  | 工程质量 |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（盖单位电子公章）

法定代表人：（盖单位法定代表人电子章）

年   月   日

附件六

本工程拟用项目人员一览

| 人员配备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 岗位 | 证书号（如有） | 社会保障号（如有） | 手机 |

注：表格不够可以扩展。

投标人：（盖单位电子公章）

法定代表人：（盖单位法定代表人电子章）

年   月   日

附件七

用于本工程的检测设备、仪器一览表

| 序 号 | 设备或仪器名称 | 型号规格 | 数 量 | 国别产地 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖单位电子公章）

法定代表人：（盖单位法定代表人电子章）

年   月   日