2026年度燃气PE管采购项目

# 公

# 开

# 招

# 标

# 文

# 件

（电子招投标）

招标编号:ZJHY-2026-021

| 招标人： | 绍兴市鸿能工程建设有限公司 绍兴柯桥中国轻纺城管道燃气有限公司 绍兴市燃气产业有限公司 |
| --- | --- |
| 招标代理机构： | 浙江宏扬工程项目管理有限公司 |
| 监督部门： | 绍兴市公用事业集团有限公司 |

二○二六年六月

目录

第一部分    招标公告

第二部分    投标须知

第三部分    招标项目范围及要求

第四部分    合同的主要条款

第五部分    评审方法及标准

第六部分    投标文件及其附件格式

- 招标公告

- 一、招标条件

本招标项目2026年度燃气PE管采购项目业主为绍兴市鸿能工程建设有限公司、绍兴柯桥中国轻纺城管道燃气有限公司、绍兴市燃气产业有限公司，建设资金来自自筹 （资金来源），项目出资比例为100%  ，招标人为绍兴市鸿能工程建设有限公司、绍兴柯桥中国轻纺城管道燃气有限公司、绍兴市燃气产业有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行 公开招标。

二.项目概况与招标范围

1.建设地点：：绍兴市行政区域范围内。

2.建设规模：本次招标一批PE100燃气管材，具体详见招标文件。

3.招标范围：本次招标内容为绍兴市鸿能工程建设有限公司、绍兴柯桥中国轻纺城管道燃气有限公司、绍兴市燃气产业有限公司的2026年度SDR11 聚乙烯燃气管材采购，招标规格清单详见招标文件。所有货物均须符合现行国家、行业标准及规范，包括但不限于《燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统 第2部分:管材》GB/T15558.2），制造原料为道达尔XSC50 orange。

本项目招标控制价：1900万元（其中绍兴市鸿能工程建设有限公司800万元，绍兴柯桥中国轻纺城管道燃气有限公司800万元，绍兴市燃气产业有限公司300万元）。

4.计划工期：签订合同之日起2年或到达各自合同金额自动终止。按招标人实际需求分批供货，招标人通知供货之日起7天内负责将所通知货物运至现场，在货物运至招标人指定地点之前的运输、保管、保险均由中标人负责，清点接受货物之后，所有货物由招标人拥有其所有权。

5.质量要求：合格。

6.标段划分：  /  。

7.资格审查方式：  资格后审 。

三、申请人的资格要求：

投标人资格要求必须满足以下条件：

1.投标人具有独立法人资格且有良好履约能力及售后服务体系的生产厂家或销售商。

2.资格要求：投标人必须是燃气工程PE管的生产厂家【需具有《中华人民共和国特种设备制造许可证（压力管道元件）》，提供型式试验报告，且在有效期内】或销售代理单位【需提供生产单位的授权证明、及其所投产品的生产厂家需具有《中华人民共和国特种设备制造许可证（压力管道元件）》，提供型式试验报告，且在有效期内】。

3.本次招标不接受被发改委、人民法院等行政主管部门列为失信联合惩戒对象的投标报名；

4.本项目不接受联合体投标。

5.主要设备、材料要求：  / 。

6.其他要求：  /  。

四、其他有关内容

1.评标入围方法：全部入围。

2.评标方法：综合评分法（设技术标），按总得分从高到低入围2家；

3.中标方式：最高分中标。

若本公告相关内容与正式发出的招标文件不一致，以正式发出的招标文件为准。

五、获取招标文件

时间：2026年  月  日至2026年  月   日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可）

地点（网址）：绍兴市阳光采购服务平台（https://ygcg.sxjypt.com）

方式：投标人登录绍兴市阳光采购服务平台（https://ygcg.sxjypt.com），在线申请获取采购文件（在绍兴市阳光采购服务平台主页“投标人入口”登录后，点击【网上报名】-【项目报名】，找到对应项目，点击报名。完成后在【已报名项目】-【报名详细】中获取招标文件）。

售价（元）：0

六、提交投标文件截止时间、开标时间和地点（网址）

提交投标文件截止时间： 2026年  月  日09点30分00秒（北京时间）

投标地点（网址）：绍兴市阳光采购服务平台（https://ygcg.sxjypt.com）

开标时间： 2026年  月  日09点30分00秒（北京时间）

开标地点（网址）：绍兴市阳光采购服务平台（https://ygcg.sxjypt.com）

七、其他补充事宜

1.投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以在招标文件获取期间，在绍兴市阳光采购服务平台以书面形式向招标人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对招标人、采购代理机构的答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向本项目采购监督部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到绍兴市阳光采购服务平台“资料下载”专区下载。

2.其他事项：本项目为通过绍兴市阳光采购服务平台进行的全流程电子招投标项目，须通过绍兴市阳光采购服务平台（https://ygcg.sxjypt.com）进行电子投标，无法接受线下投标文件，请投标人合理安排好时间准时投标。

3.系统使用费：平台系统使用费收取按照绍兴市阳光采购服务平台公示的收费标准执行（https://ygcg.sxjypt.com/detail?articleId=347）。中标投标人在系统使用费订单生成后五日内未完成支付的，招标人有权取消其中标资格。

4.本项目为非依法必须招标项目。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.招标人信息：

名    称：绍兴市鸿能工程建设有限公司

地    址：浙江省绍兴市越城区迪荡街道五泄路72号1号楼3-4层

传    真：/

项目联系人（询问）：王工

项目联系方式（询问）：13385857865

质疑联系人： 杨工

质疑联系方式：18857081933

名    称：绍兴柯桥中国轻纺城管道燃气有限公司

地    址：绍兴市柯桥区中泽路燃气大楼

传    真：/

项目联系人（询问）：戴工

项目联系方式（询问）：13755393335

质疑联系人： 李工

质疑联系方式：0575-81184602

名    称：绍兴市燃气产业有限公司

地    址：绍兴市越城区卧龙路191号

传    真：/

项目联系人（询问）：吕工

项目联系方式（询问）： 18605759833

质疑联系人：朱工

质疑联系方式：0575-88330112

2.采购代理机构信息：

名    称：浙江宏扬工程项目管理有限公司

地    址：绍兴市越城区胜利东路392号阳光大厦1303室

传    真：/

项目联系人（询问）：吴红榆

项目联系方式（询问）：13587305952

质疑联系人：屠家明

质疑联系方式：13575541353

3.监督部门信息：

名    称：绍兴市公用事业集团有限公司

地    址：绍兴市越城区解放大道308号

传    真：/

联 系 人：许工

监督投诉电话：0575-88361185

监察对象涉嫌违规违纪违法行为的信访举报电话：

联系人：陈工

电话：0575-88050323

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，拨打绍兴市阳光采购服务平台服务热线0575-88163066获取热线服务帮助。

CA问题详见https://ygcg.sxjypt.com/detail?articleId=298。

# 第二部分 投标须知

# 前附表

| 序号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人按照项目要求特许资格、资信证明文件（如果有）： 法律和行政法规规定或授权有关部门规定投标人或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，投标人须在投标文件中提供相关的认证或许可证明材料。未经认证、许可，或者虽经认证、许可但相关资质证书已经失效的投标人，不能推荐、确认为中标投标人。 |  |
| 2 | 资格审查方式：资格后审。 |  |
| 3 | 投标有效期：投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。 |  |
| 4 | 转包：本项目不得转包。 |  |
| 5 | 分包：□ A同意将非主体、非关键性的工作分包。分包内容：中标方若无相关专业资质的，可由中标方经招标人同意委托具有相应资质单位完成。招标人不再另行支付费用。 ☑ B不同意分包。 |  |
| 6 | 投标文件份数：本项目实行网上投标，投标人于绍兴市阳光采购服务平台（https://ygcg.sxjypt.com）提供电子投标文件。 |  |
| 7 | 开标前答疑会或现场考察： ☑A不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |  |
| 8 | 投标保证金: 380000 元。 投标保证金的到账截止时间：2026年 月 日 15点00分00秒（北京时间）。项目报名成功后，投标人通过登录绍兴市阳光采购服务平台在本项目中获取相应的虚拟子账号，并将保证金由投标人的账户/基本账户一次性缴入该虚拟子账号。 投标保证金退还期限：未中标投标人的投标保证金在结果公示无异议结束后 5 日内退还，中标投标人的投标保证金在合同签订后 5 日内退还。 如投标人选择电子保函方式缴纳投标保证金的：登录绍兴市阳光采购服务平台在本项目中购买电子保函（具体详见“绍兴市阳光采购服务平台电子保函操作指南”https://ygcg.sxjypt.com/detail?articleId=353）。 |  |
| 9 | 样品提供： □A不要求提供。 ☑B要求提供， （1）样品：SDR11 聚乙烯燃气管材（道达尔XSC50 orange）DE160管材一根，长度50cm（带有原材料牌号） ； （2）样品制作的标准和要求：样品需印有品牌信息并贴有标注投标人名称且加盖公章的标签 ； （3）样品的评审方法以及标准：详见“第五部分 评审方法及标准”； （4）是否需要随样品提交检测报告：☑否；□是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间：2026年 月 日9点00分至2026年 月 日9点30分（北京时间）；地点：绍兴市越西路鑫洲商务大厦833号9楼)指定位置(具体见现场指示) ；联系人：吴红榆 ，联系电话：13587305952 。请供应商在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 （6）采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，招标人、招标人将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，招标人、招标人不负保管义务；对于中标人提供的样品，招标人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |  |
| 10 | 讲解演示： ☑A无讲解演示。 □B有讲解演示： （1）在评标时安排每个投标人进行讲解演示。每个投标人时间不超过15分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准。讲解演示结束后按要求解答评审小组提问。 （2）现场讲解地点为 ，（可补充现场演示的其他要求，如人数、凭证、所需设备等）。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。 |  |
| 11 | 投标人信用信息事项 | 信用信息查询渠道及截止时间：招标人或招标人委托的评审小组或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人开标当天的信用记录。 |
|  |  | 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与采购活动。 联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 12 | 签字或盖章要求 | 1.招标文件“第六部分”提供的投标文件格式要求投标人盖章、法定代表人印章的地方，投标人均应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子印章、法定代表人个人电子印章。联合体投标的，除联合体协议书格式之外的仅由联合体牵头人加盖单位电子印章、法定代表人个人电子印章即可； 2.投标文件所附证书证件、业绩证明文件等证明材料用原件的复制件并加盖投标单位电子印章； 3.其它要求： / 。 |
| 13 | 投标与开标注意事项： 1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。 2.标前准备： 2.1各投标人应确保在参与本项目前成为绍兴市阳光采购服务平台网站正式注册会员，并完成CA数字证书办理。因未完成注册、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。 2.2投标人将绍兴市阳光采购服务平台电子投标文件制作工具下载、安装完成后，通过CA登录进行投标文件制作。在使用绍兴市阳光采购服务平台电子投标文件制作工具时，建议使用WIN7及以上操作系统。 注：投标人先要申领CA，取得CA后需要在绍兴市阳光采购服务平台进行绑定，CA相关操作可参考《绍兴市阳光采购服务平台投标人电子投标文件制作工具使用手册》（https://ygcg.sxjypt.com/detail?articleId=298）。CA数字证书办理需要一定时间，建议投标人获取招标文件后立即办理。 3.投标文件制作、递交、解密： 3.1投标人应按照本项目招标文件和绍兴市阳光采购服务平台的要求编制、加密传输投标文件。投标文件制作详见《绍兴市阳光采购服务平台投标人电子投标文件制作工具使用手册》。 投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电绍兴市阳光采购服务平台技术支持热线咨询，联系方式：0575-88163066。 3.2投标人应在解密指令发出后30分钟内使用绍兴市阳光采购服务平台电子投标文件制作工具完成投标文件解密，具体详见《绍兴市阳光采购服务平台投标人电子投标文件制作工具使用手册》。若投标人未按时解密的，视为投标文件撤回。 |  |
| 14 | 特别说明： 评标方式：全部入围。若报名人数或经评审有效投标人少于5家时，重新组织招标。 评标方法：采用综合评估法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。 定标方法：投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审后，以总得分最高的前二名投标人为中标候选人。若中标候选人中出现并列总得分相同的情况，取其中报价低者（下浮率大者）为中标候选人，若报价也相同，则由招标人当场抽签确定中标候选人。供货分配方法：第一中标人供货数量为总供货份额的60%，第二中标人为总供货份额的40%。 联合体投标的或者以分包方式履行合同的，联合体各方（投标人与分包投标人）分别提供与联合体协议（分包意向协议）中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |  |
|  | □联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第五部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 ☐联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第五部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |  |
| 15 | 1.招标代理费： 代理服务费由招标人按照合同约定支付，中标人无需支付任何费用给招标代理机构或招标代理经办人。 2.系统使用费：平台系统使用费收取按照绍兴市阳光采购服务平台公示的收费标准执行（https://ygcg.sxjypt.com/detail?articleId=347），本项目需缴纳成交系统使用费为本项目成交系统使用费为成交（中标）价的2.5‰ 。中标投标人在系统使用费订单生成后五日内未完成支付的，招标人有权取消其中标资格。 |  |
| 16 | 其他事项： 如遇两家（含）以上已签到投标人的IP地址相同，系统自动触发预警，并提示“响应无效”的当场拒收此类响应文件。 中标人需在中标候选人公示结束后七天内提供5套纸质投标文件（一正四副）给招标人。 |  |
| 解释：凡涉及本招标文件的解释权属于招标人。 |  |  |
| 注：1、若第一、第二名中标候选人有一名放弃中标资格，则招标人可确定第三名为备选中标候选人；若第三名备选中标候选人也放弃中标资格的，本项目重新招标；若排名第一和第二的中标候选人同时放弃中标资格或因质疑、投诉被取消预中标资格或不能履行合同的，本项目重新招标。 - 本项目招标文件内对开标现场原件核验不作要求，招标人有权在中标后对中标候选人进行原件核验。投标人对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。 - 投标人存在撤销投标文件和无正当理由放弃中标、不与招标人签订书面合同等情形或被行政部门查实存在违法行为，招标人重新招标的，招标人可以拒绝投标人再次投标该项目。 |  |  |

# 一、总则

## 1.适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

# 2.定义

2.1“招标人”“招标人”系指招标公告中载明的本项目的招标人、招标人。

2.2“采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3“投标人”“投标人”“投标单位”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4“负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子印章”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件3）。

2.6“电子交易平台”系指本项目采购活动所依托的绍兴市阳光采购服务平台（https://ygcg.sxjypt.com）。

2.7“★”系指实质性指标要求条款，“▲”系指主要性能指标要求条款。如任意一条打“★”的指标出现负偏离视为实质性不响应招标文件要求，作无效投标处理；如任意一条打“▲”的指标出现负偏离按评分标准作扣分处理。“☑”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

3.采购项目需要落实的采购政策

无

4.系统使用费

平台系统使用费收取按照绍兴市阳光采购服务平台公示的收费标准执行（https://ygcg.sxjypt.com/detail?articleId=347），具体如下：

一、系统使用费收费标准

| 采购方式 | 项目类别 | 项目成交 （中标）价 | 参与响应（投标）的投标人收费 | 成交（中标）的投标人收费 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非电子竞价 | 工程类项目 | 200万元（含）以下 | 150元/家/次，收取后不退 | 1500元 |
|  |  | 200万元以上 |  | 4000元 |
|  | 非工程类的货物、服务项目 | / |  | 成交（中标）价的2.5‰ |
| 电子竞价 | 所有类别 | / | / | 成交价的1.5% |

- 二、按标段进行收费，每标段最高收费不超过5万元；

三、无成交金额或仅有成交单价没有预算数量或其他原因无法计算出成交金额的项目，非电子竞价项目按每标段1500元收取，电子竞价项目按每标段500元收取。

★5.特别说明：

4.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

# 二、招标文件

（一）招标文件的组成

1、招标文件由前附表、投标须知、主要合同协议条款、技术规范、公告信息、投标书及投标书附录、投标函、辅助资料等组成。

2、投标人应认真阅读招标文件中所有内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件要求，其投标文件将在招标会议时被招标人拒绝。

（二）招标文件的解释

投标人对招标文件如有疑点要求澄清，可通过绍兴市阳光采购服务平台（https://ygcg.sxjypt.com）以书面形式通知招标人或招标代理机构，招标人或招标代理机构将通过绍兴市阳光采购服务平台予以答复。招标文件澄清的内容对所有投标人均有约束力。

（三）招标文件的修改

在投标截止时间前，招标人有权修改招标文件，并在绍兴市阳光采购服务平台（https://ygcg.sxjypt.com）以更正或澄清公告的形式通知所有投标人，更正或澄清公告中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。招标文件修改的内容作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。

# 三、投标文件

1.投标文件的语言、计量单位、形式及效力

1.1投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

1.2投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（技术术语除外）。

1.3投标计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

1.4不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

1.5投标文件的形式和效力

1.5.1投标文件为电子投标文件，电子投标文件按《绍兴市阳光采购服务平台投标人电子投标文件制作工具使用手册》及本招标文件要求制作、加密传输。

1.5.2投标文件的效力：

投标文件未在投标截止时间前完成传输的，视为投标文件撤回；投标文件未按时解密的处理，详见本招标文件“第二部分 投标须知”的“前附表”第15项内容。

2.投标文件的组成

投标文件由“资格文件”、“商务技术文件”、“报价文件”三部分组成，其中电子投标文件中所须加盖公章部分均应采用电子印章。

2.1资格文件：

2.1.1 符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

2.1.2联合体协议书（如有）；

2.1.3落实采购政策需满足的资格要求(如有）

2.1.4本项目的特定资格要求。

2.1.5资格条件证明材料。（复印件或打印件）

2.2商务技术文件：

2.2.1投标声明函；

2.2.2法定代表人授权委托书（附被授权人三个月社保证明（2026年1月至2026年3月）)；

2.2.3法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）；

2.2.4技术响应表（投标人在技术响应表中，应对采购需求中的各项技术规范要求进行答复、说明和解释，正偏离的需详细说明缘由。如果投标人在技术响应表中注明无偏离或正偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其各项技术规范要求与投标技术需求不一致的，视为投标人在投标有效期内对其投标文件进行了实质性修改，其投标将被追认为无效，招标人将把这一情况报送招标人监督部门。）；

2.2.5

商务响应表（需对采购文件中付款方式、服务期限等商务要求进行逐一答复、说明和解释，正偏离的需详细说明）；

2.2.6优惠条件及其他额外承诺（如有，格式自拟）；

2.2.7按评分细则中要求提供的其他资料（重要）；

2.2.8其他商务技术文件或说明，格式自拟。

2.3报价文件：

2.3.1开标一览表；

2.3.2关于报价的其他说明（如有，格式自拟）。

2.3.3投标设备材料报价明细表

3.投标报价

3.1投标人应按招标文件中《开标一览表》等附表要求填写；

3.2本项目投标报价为招标人可以合格使用产品或服务的价格，包括但不限于有关本项目开展所需的货款、人工、运输费、企业管理费、规费、利润、税金等一切费用均计入报价；

3.3招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价；

3.4投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受（除指定外）。

# 4.投标文件的编制和签署

4.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评审小组查找不到有效文件是投标人的风险。

4.2电子投标文件：投标人应根据《绍兴市阳光采购服务平台投标人电子投标文件制作工具使用手册》及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

4.3投标文件应按照招标文件第六部分规定的格式要求进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

4.4为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在绍兴市阳光采购服务平台的CA绑定等身份认证操作，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子印章。

4.5招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子印章。

5.投标文件的提交、补充、修改、撤回

5.1投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，在补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

5.2在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

6.投标有效期

6.1投标有效期详见本招标文件“第二部分 投标须知”的“前附表”第3项内容。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

6.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

6.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，招标人可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标和评标

1．电子招投标开标及评审程序

1.1投标截止时间后，主持人宣布开标会开始。

1.2投标人应在解密指令发出后30分钟内使用绍兴市阳光采购服务平台电子投标文件制作工具完成投标文件解密。

1.3评审小组对资格和商务技术响应文件进行评审。

1.4主持人宣布商务技术得分及无效（废）投标情形（如果有），公布经商务技术评审符合招标文件要求的投标人名单及其商务技术得分。

1.5主持人开启报价文件。

1.6评审小组对投标文件报价文件进行评审，核准投标报价及计算价格分，汇总商务技术分、价格分，根据得分排序确定中标候选人。

1.7主持人公布评标结果。

特别说明：绍兴市阳光采购服务平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

2.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标人可暂停或延期交易活动：

2.1交易场所电力（网络）供应异常；

2.2电子交易平台被非法网络攻击；

2.3电子交易平台硬件技术故障；

2.4电子交易平台系统软件异常；

2.5其他导致电子交易平台无法正常运行，影响交易活动正常开展，或无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，招标人可以将项目暂停或延期，待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新组织采购。

3．评标

3.1评审小组由招标人依法组建，负责评标活动。评审小组遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则。

3.2评审小组由招标人代表和有关方面的专家组成，成员人数为五人及以上单数。其中评审专家人数比例原则上应达到三分之二及以上。

3.3评审小组负责对投标人资格的最终审定。

3.4评审小组可以要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评审中需要投标人对投标、响应文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组和投标人应当通过绍兴市阳光采购服务平台交换数据电文。给予投标人提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

3.5评审小组组长组织评审人员独立评审。评审小组对拟认定为采购响应文件无效、投标人资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；招标人或采购代理机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分情形（评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上），启动评分畸高、畸低行为认定程序，评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场采购监管人员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

3.6评审小组对投标文件的判定，只依据投标文件和招标文件内容本身，不依据任何外来证明。

3.7评审小组不向落标方解释落标的原因。

4．投标文件的初审鉴定

4.1资格性审查

4.1.1依据法律、法规和招标文件规定，本项目由评审小组组织资格审查，并出具

资格审查报告。

4.2符合性审查

4.2.1评标时，评审小组将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件要求。所谓实质上的响应，是指投标文件与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评审小组决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

4.3如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评审小组将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有实质性响应的投标。

5.投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

5.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6.投标文件的评审、比较和否决

6.1评审小组将对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

6.2在评审过程中，评审小组可以书面形式要求投标人就投标文件含义不明确的内容可对其通过绍兴市阳光采购服务平台进行书面说明并提供相关材料，但不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.3在评标过程中，如发现与招标文件要求相偏离的，评审小组可对其偏离情形进行必要的核实。

6.4在评审过程中，如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问相关投标人，并可对其通过绍兴市阳光采购服务平台进行线上确认，但不允许对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.5比较与评价。评审小组应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

6.6汇总（商务技术得分情况）。评审小组各成员应当独立对每个投标人的商务技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

6.7报价审核。对符合采购需求且通过商务技术评审的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

6.7.1评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内通过绍兴市阳光采购服务平台提供线上说明，必要时提交相关证明材料。

6.8评审小组依据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较后，向招标人或采购代理机构提供书面评审报告，并按得分高低排序推荐中标候选投标人。

7.投标文件的澄清

对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评审小组将对投标人进行询标，并可要求投标人作澄清，作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

8.无效投标的情形

投标文件有下列情形之一的作无效投标处理：

8.1未按照招标文件规定要求电子印章、签字或盖章的；

8.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的采购活动的（均无效）；

8.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人参加该采购项目的其他采购活动的；

8.4投标人未提供招标文件中规定的基本资格条件书面承诺函的，或投标人未提供有效的特定资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求；

8.5《法定代表人身份证明书》与提供的身份证复印件信息不符的；《法定代表人授权委托书》与提供的身份证复印件信息不符的；

8.6《法定代表人授权委托书》或《法定代表人身份证明书》填写不全、错误、未电子印章(《法定代表人授权委托书》要求“电子印章”和“签字或盖章”缺一不可）的；

8.7授权代表非投标单位正式职工的（以社保证明为准，如授权代表为离退休返聘人员的，需提供退休证明及单位聘用证明），法定代表人及个体工商户除外；

8.8投标文件中的投标函无投标人的电子印章或填写不全的；

8.9报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

8.10未按招标文件规定的格式填写，或对招标服务或技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的,经评审小组认定为无法评审的；

8.11出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现商务技术文件、报价文件描述不一致或前后描述不一致，经评审小组认定后为无法评审的；

8.12《商务技术偏离表》不真实填写或弄虚作假的；

8.13投标文件含有招标人不能接受的附加条件；

8.14评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的;

8.15报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

8.16投标文件“商务技术文件”部分中出现《开标一览表》相关内容的；

8.17《开标一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评审小组认定属于重大偏差的；

8.18投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

8.19投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

8.19.1 使用伪造、变造的许可证件；

8.19.2 提供虚假的财务状况或者业绩；

8.19.3 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

8.19.4 提供虚假的信用状况；

8.19.5 其他弄虚作假的行为；

8.20下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

8.20.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

8.20.2不同投标人使用同一单位或者个人的IP地址、设备下载采购文件或者制作、提交投标文件的；

8.20.3不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

8.20.4不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

8.20.5不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈现规律性差异；

8.20.6不同投标人的投标文件相互混装；

8.20.7不同投标人的保证金从同一单位或者个人的账户转出；

8.20.8以他人名义参与响应或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

8.20.9经评审小组评定认为可以判定无效的其他情形。

8.21有下列情形之一的，属于恶意串通，其投标无效：

8.21.1投标人直接或者间接从招标人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

8.21.2投标人按照招标人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

8.21.3投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

8.21.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加采购活动；

8.21.5投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

8.21.6投标人之间商定部分投标人放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

8.21.7投标人与招标人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

8.22评审小组认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；

8.23投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

8.24其他违反法律、法规的情形；

8.25列入绍兴市公用事业集团和绍兴市环境产业有限公司禁止交易企业名单的单位，在禁止交易范围内，其投标文件将做无效标处理。

9.评标过程保密

9.1评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交投标人推荐等评审有关的情况和评审文件的，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审小组成员、招标人和采购代理机构工作人员、相关监管人员等与评审有关的人员应当予以保密。

9.2在评标期间，投标人企图影响招标人或评审小组的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

五、授予合同

1.中标条件

1.1投标文件基本符合招标文件要求；

1.2投标人有很好的执行合同的能力；

1.3实施方案最合理并对招标人最为有利，最大限度满足招标文件的要求；

1.4投标人能够提供质量技术、商务经济占综合优势的系统及服务。

1.5招标人将把中标通知书授予最佳投标者，但最低价不是中标的绝对保证。

2.中标候选公示

2.1招标人应当自收到评审报告之日起3日内，按评审报告推荐的排名顺序确定中标候选人，并在绍兴市阳光采购服务平台发布中标候选人公示，公示期为3日。

3．中标确认及通知

3.1中标候选人公示期结束且无尚未处理的异议（质疑）的，确认中标候选人为中标投标人。

3.2招标人通过绍兴市阳光采购服务平台向中标投标人发出中标通知书并发布中标结果公告。中标投标人自行登录绍兴市阳光采购服务平台下载并打印中标通知书。

3.3招标人应在确认中标投标人前再次对资格条件和相关证件材料进一步查验核实。在发出中标通知书前，中标投标人如有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消该投标人的中标资格。

3.4招标人或采购代理机构对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

4．履约保证金

4.1招标人在签订合同时，向中标投标人收取中标价的2%的履约保证金。

4.2项目验收结束后，招标人应及时退还履约保证金。

5．合同签订

5.1中标投标人应当在中标通知书发出之日起30天内与招标人签订采购合同。

5.2如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与招标人代表签订采购合同。

6.验收

6.1招标人组织对投标人履约的验收。如果发现与合同中要求不符，投标人须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。

6.2招标人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

# 六、质疑与投诉

1.投标人质疑

1.1质疑提出

1.1.1投标人认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应通过绍兴市阳光采购服务平台交易系统以书面形式向招标人或者采购代理机构提出质疑，质疑路径为：绍兴市阳光采购服务平台投标人登录-左侧菜单栏：异议（质疑）-选择对应异议（质疑）节点-新建质疑-在弹出窗口中选择对应项目，填写质疑内容并上传盖章附件。投标人未按要求进行质疑的，招标人或者采购代理机构不予受理。

1.1.2提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。投标人已依法获取其可质疑采购文件的，可以对该文件提出质疑。

1.2质疑提出时效

1.2.1对采购文件提出质疑的，应当在采购文件获取截止时间（详见本招标文件“第一部分 招标公告”中“三、获取招标文件”内容）之前提出；

1.2.2对采购过程有质疑的，应当在采购结果公告前提出。其中，对开标有质疑的，应当在开标期间提出；

1.2.3对采购结果有质疑的，应当在中标候选人公示期间提出；

1.2.4同一采购程序环节的质疑，投标人须一次性提出。

1.3质疑函

1.3.1投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

事实依据；

必要的法律依据；

提出质疑的日期。

投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件1。

1.4质疑答复

1.4.1招标人或采购代理机构应当在收到质疑函后3日内作出答复。

1.4.2招标人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。投标人提出的质疑超出招标人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知投标人向招标人提出。

2.投标人投诉

2.1质疑投标人对招标人或采购代理机构的答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向监督部门提出投诉。

2.2投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

2.3投标人投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

2.4以联合体形式参加采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件2。

# 第三部分   技术标准和要求

一、范围：

本技术规格涉及的PE100 SDR11 聚乙烯燃气管材，将用于燃气管道工程建设，投标人提供的产品和服务必须满足本技术规格的要求，如有技术偏差应在投标文件中详细说明，招标人只接受高于或等同于本技术规格要求的产品和服务，投标人在招标文件中必须详细说明。

★二、技术要求

（1）外观：PE100应为橙色，管材的内外表面应清洁、平滑，不允许有气泡、明显的划伤、凹陷、痕纹、杂质、颜色不均等缺陷。管材两端应切割平整，并与管轴线垂直。

（2）几何尺寸：管材的外径、不圆度及其公差和壁厚及其公差，应符合《燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统 第2部分:管材》GB/T15558.2）标准要求，且不应有负偏差。每支直管长度原则要求为10米，管材长度不应存在负偏差。

（3）混配料：制造管材应使用道达尔XSC50 orange的燃气专用混配料。

（4）性能要求：管材力学性能要求应符合《燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统 第2部分:管材》GB/T15558.2）标准第5.3条的要求。管材物理性能要求应符合《燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统 第2部分:管材》GB/T15558.2）标准第5.4条的要求。

（5）对接熔接接头的系统适用性

按《塑料管材和管件 聚乙烯(PE)管材/管材或管材/管件热熔对接组件的制备》GB/T19809（即ISO 11414）在环境温度（23±2）℃条件下制备的对接熔接接头应满足相关静液压强度和拉伸试验要求。

三、标志

▲3.1管材外表面要有生产厂商整个寿命期内清晰可辨、可追溯的长久标志。标志必须具有且不限于以下内容：

3.1.1制造商和商标

3.1.2 TS编号

3.1.3内部流体

3.1.4公称外径×壁厚

3.1.5标准尺寸比（SDR）

3.1.6材料、混配料牌号

3.1.7生产批号

3.1.8生产时间

3.1.9执行标准编号。

▲3.2其它要求详见《燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统 第2部分:管材》GB/T15558.2）之规定。

★3.3所有产品应为所投产品的生产制造商自行生产，不得外包或者贴牌生产。

四、基本要求

1、项目概况及工作环境

1）工作地点：绍兴市行政区域范围内。

2）环境条件：

室内温度0～40℃；室外温度-10℃～65℃。

2、技术标准化和规范

1）所有施工和材料所涉及的设计标准规范（如产品标准/规范、工程标准/规范、验收标准/规范等）必须完全符合所有中华人民共和国的标准及规范。

2）投标人采用其它标准和规范时，应在投标文件中注明是采用何种标准，并应保证设备达到或优于国家规定的现行相关标准。

3）对国家规定有强制性规范或条例或认证要求的设备或材料，投标人提供的设备或材料应符合该类要求。

3、现场服务

货物在安装阶段，根据招标人要求，中标人应及时派出现场服务人员处理有关货物质量问题。

4、运输、保管、保险

4.1.1中标人负责材料到现场或招标人指定的地点过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

4.1.2材料在送达招标人指定地点之前的保管由中标人负责。

4.1.3材料在送达招标人指定地点之前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的送货人员和现场服务人员人身意外保险。

4.1.4售后服务

4.1.5中标人须提供2年的质保服务期，质保服务期自最后一批货物验收合格之日起计算。在此期间，中标人应承担因质量问题发生的所有经济损失，并在接到招标人通知后两小时内响应，24小时内处理并解决质量问题，否则按违约处理，每发生一次违约金按合同价1%计算。

4.1.6中标人必须有可靠的售后服务保障包括但不限于在绍兴有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。

4.1.7中标人服务维修人员均经过良好的技术培训，并有丰富的现场维修经验。

五、其他要求

1、任何合理化建议或技术偏离，可专列章节说明并报价，供招标人评标时参考。

2、招标文件中的技术要求（规格）书只是对货物的一些原则性要求，并不是详尽的要求，投标人有责任对投标文件中提供的货物符合技术规范、标准负责。中标人应对投标内容所涉及的专利承担责任，并负责保护招标人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件制作专利引起的法律裁决、诉讼和费用均与招标人无关。

3、各种技术措施费由投标人报价时自行考虑。

- 工程材料清单：

- 招标清单及上限价

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 上限单价 （元/米） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE100燃气管材 | DE400 | 米 | 578.75 |
| 2 | PE100燃气管材 | DE315 | 米 | 358.40 |
| 3 | PE100燃气管材 | DE250 | 米 | 225.92 |
| 4 | PE100燃气管材 | DE200 | 米 | 144.98 |
| 5 | PE100燃气管材 | DE160 | 米 | 93.10 |
| 6 | PE100燃气管材 | DE110 | 米 | 43.97 |
| 7 | PE100燃气管材 | DE90 | 米 | 29.55 |
| 8 | PE100燃气管材 | DE63 | 米 | 14.60 |
| 9 | PE100燃气管材 | DE50 | 米 | 9.98 |
| 10 | PE100燃气管材 | DE40 | 米 | 5.93 |

# 第四部分 拟签订的合同文本

（合同按采购文件及中标投标人投标文件的内容制定，以下仅为部分主要条款）

招标人（以下简称甲方）：绍兴市鸿能工程建设有限公司、绍兴柯桥中国轻纺城管道燃气有限公司、绍兴市燃气产业有限公司

中标人（以下简称乙方）：

签订日期：                                签订地点：浙江省绍兴市越城区

合同编号：

甲、乙双方根据2026年度燃气PE管采购项目（项目编号：      ）的采购交易结果，签署本合同。

一、合同有效期：

1.自合同签订之日起2年

2.合同总价1900万元，其中绍兴市鸿能工程建设有限公司合同采购金额为800万元、绍兴柯桥中国轻纺城管道燃气有限公司合同采购金额为800万元，绍兴市燃气产业有限公司为300万元（合同结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算，合同期内供货累计金额达到绍兴市鸿能工程建设有限公司800万元、绍兴柯桥中国轻纺城管道燃气有限公司800万元，绍兴市燃气产业有限公司300万元，即为完成本次项目采购计划）。

注：1或2中满足一项即合同终止

二、项目内容及合同价格

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 上限单价 （元） | 下浮率 | 单价（元） | 备注原材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | ％ |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、项目具体技术需求详见招标文件、投标文件。

2.如因战争导致的不可抗力因素，指定原材料无法满足的情况下，双方可以协商采用别的原材料来替代应急。

3、以上单价包含项目达到预期使用效果所需的一切费用，包括本项目的货物价款、装卸、包装、运输、保险、缺陷修复、培训、税费（包括增值税）等一切相关的费用。

4、合同价格：

4.1经双方协商，合同单价为中标价。

4.2每次采购乙方及时将价格变动资料提报甲方确认，如甲方发现乙方提报价格不符合诚信合规，甲方有权终止合同。

三、供货范围：按“工程材料清单”内容。

四、供货方式：

本项目供货方式在约定范围内实行包货物单价、供货时间、包质量、包安全的供货方式。相关产品质量标准参照招标文件“第三部分 技术标准和要求” 规定及乙方的中标承诺。

五、交货及验收

1、自本合同签订之日起按甲方实际需求分批供货。甲方须制作需求清单（明确供货品名、供货量、单价、供货时间等），以书面形式告知乙方。接到甲方供货通知后7天内（根据乙方提供的交货期承诺确定）送到甲方指定地点。

2、乙方不能按合同规定的时间交货和提供服务时，除不可抗力外（指战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其他经双方同意属不可抗力的事故），延期违约金按10000元/天计（最高限度为合同价的20％），在履约保证金中直接扣除（履约保证金不足时乙方应及时补足，否则甲方有权不予支付合同价款）。延交货物超过4周的，甲方有权单方面解除本合同，并要求乙方赔偿损失，同时履约保证金不予退还。甲方由于某种原因需延长供货期时，违约金可不计，乙方也不作任何赔偿。

3、货物到达后,中标人提供产品合格证、质量保证书、检验报告，招标人应在当场清点数量、核验三证及质量检查（质量检查包括材料品种、型号、规格、数量、外观检查）。首批货物交付后，甲方对货物进行检测，送至指定的检测机构（绍兴市质量技术监督检测院），剩余批次货物进行定期抽检(服务期内总体随机抽取检测次数不超过3次），所有检测费用由中标人承担。质检不合格的该批次所有材料无条件更换，且招标人有权单方面解除合同，同时履约保证金不予退还。若质检不合格的该批次材料已使用到项目中去的，并该项目已实施完成的，所造成的返工等损失的一切费用均由中标人承担。

4、验收中如发现货物质量、规格以及数量与合同规定不符时，乙方须在10个工作日内根据甲方要求完成退货或者换货。

5、因甲方原因需要退货的，在不影响乙方再次销售的情况下，乙方应积极配合退货。

六、产品质量标准

1、质量标准：按有关国家标准、行业标准、产品说明书。具体技术要求详见招标文件“第三部分 技术标准和要求” 规定。

2、乙方对货物负责的质量、技术条件，所提供的产品质量应符合国家标准，并提供全新的合格产品。

3、乙方向甲方所售的产品必须是原厂生产并附有产品技术资料（产品标准、产品说明书、产品合格证、质量保证书、质量检验报告），当所售产品与签订合同不一致时，甲方有权拒绝接受并要求赔偿换货所产生的损失。

七、质量保证

1、乙方保证本合同所提供的产品质量实行“质保”。

八、货物款的支付

1、按甲方通知分批运抵到货地点。该批货物交货完毕验收合格后一个月内开具发票，甲方收到发票后12个月内按该批实际到货价款的98.5％支付，其余1.5％作为质保金在质保期满后（质保期自全部货物供货完成后最后一张发票日期起计）1个月内付清。

2、乙方未能在约定的供货时间内完成的，或未达到合同规定的质量要求的，甲方有权暂缓支付货款，并按合同条款约定扣除相应的违约金或进行索赔。

3、全额增值税专用发票应随付款申请书同时提供（按照国家有关规定缴纳相应税费）。

九、甲方职责

1、甲方负责对货物质量进度和合同执行进行监督检查。

2、组织验收和结算。

十、货物责任

1、货物所有权及风险自交付时起转移，货物送达甲方指定地点验收合格后视为交付。

十一、索赔

1、若产品在数量、规格、质量、性能或者其他方面与标准、本合同、技术协议等不符，在质保期限内，甲方可提出更换要求，若更换后的产品还是无法满足本次招标要求，甲方可提出索赔，乙方应在征得甲方同意后，按下列方式之一进行理赔：

①退货并退还甲方已支付的货款，并承担货物出现质量问题而进行的第三方验证及其他相关费用。

②产品使用中存在质量问题的，甲方有权向乙方进行索赔，可以实物或货款索赔，赔付数量或者金额由双方协商确定。

③因产品质量问题或者侵犯第三人知识产权给甲方造成安全事故或者经济损失，乙方应承担全部责任，同时甲方有权解除正在履行的合同并取消乙方的投标人资格。

④甲方对乙方的产品实施物资质量监督抽查，抽查不合格的，乙方需进行理赔，赔付数量或者金额由双方协商确定。如有三次抽查不合格的，甲方有权直接终止合同，并要求乙方承担甲方重新招标的一切直接损失及费用。

⑤由于乙方产品质量问题而引起的安全事故均由乙方全部承担。

十二、变更：  /

十三、知识产权

1、乙方应承诺保护甲方在使用合同产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯知识产权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，由乙方负责与第三方交涉并承担可能发生的一切费用和相关法律责任，甲方不承担由此引起的一切经济和法律责任。

十四、结算原则

1、招标文件、招标答疑会纪要、乙方的中标报价等作为结算依据；

2、中标单价（中标单价四舍五入精确到分）固定，不再调整。采购数量以实际甲方要求的供货数量为准，并按中标单价进行结算。

十五、售后服务要求：

1、产品质保期为 2 年，自全部货物供货完成后最后一张发票日期起算，质保期内出现质量问题，乙方应在接收到甲方通知后48小时内作出服务响应，10个工作日内履行更换、维修，确保所提供的产品合格率达100％，质保期内本合同产品出现的任何非因甲方原因发生的故障，乙方免费为甲方现场解决，负责保修、包退、包换并承担由此发生的一切损失和费用。如质保服务不符合约定，甲方可委托第三方处理，相关费用在质保金中扣除。质保期过后出现质量问题，乙方需全力协助甲方处理质量问题，甲方仅支付配件成本费。

2、质保期内，产品如发生任何异常情况，乙方有义务及时排除或者免费更换维修，相关费用乙方自理，乙方应对甲方验收不合格的产品无条件退货，并承担相关损失及赔偿。

3、免费负责对甲方管理人员、操作人员的技能培训。

4、其他服务：以投标文件服务承诺为主。

5、货物在安装阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出现场服务人员处理有关货物质量问题。

十六、履约保证金

1、乙方须在合同签订时缴纳合同价2％的履约保证金，待全部货物供货完毕后7个工作日内予以退还履约保证金（扣除供货过程中的违约金，不计息）。

十七、其他要求：

1、乙方必须按规定程序和有关要求进行实施，供货过程中的各种意外，其责任由乙方承担，甲方不承担任何责任。

十八、争议解决

1、因执行本合同所发生的，或与本合同有关的一切争议，甲方与乙方双方应通过友好协商解决。

2、如经协商仍不能解决争议时，甲乙双方可以采取以下第①种方式解决。

①.可向甲方所在地人民法院起诉；

②.向绍兴仲裁委员会申请仲裁。

3、本合同生效之后，如果任何一方违约，那么守约方为维护权益向违约方追偿的一切费用包括但不限于律师费，诉讼费，保全费，鉴定费，差旅费，公证费等均由违约方承担。

（注：在正式签约时，根据上述精神应拟就更为详尽的合同书）

甲方：（盖章）	                        乙方：（盖章）

法定代表人或其授权代表                   法定代表人或其授权代表

（签字或盖章）：                         （签字或盖章）：

开户银行：                               开户银行：

账号：                                   账号：

年    月    日

附件1：《项目安全协议书》

附件2：《项目廉政责任书》

项目安全协议书

项目名称：2026年度燃气PE管采购项目

甲方:绍兴市鸿能工程建设有限公司、绍兴柯桥中国轻纺城管道燃气有限公司、绍兴市燃气产业有限公司(以下简称甲方)

乙方:           (以下简称乙方)

为做好乙方从甲方承包的2026年度燃气PE管采购项目的安全管理工作，经甲乙双方充分协商签订本协议。

第一条

本协议为乙方从甲方承包的2026年度燃气PE管采购项目的安全协议。

第二条 甲方安全责任

进场服务作业前，对乙方负责人进行现场口头的安全事项说明，其内容是：项目的安全规章制度及对该项目相关联的安全注意事项。

第三条 乙方安全责任

（1）乙方法定代表人或委托代理人为安全生产责任人，负责该项目的安全管理工作，严格遵守安全生产规章制度，并指定专人监管安全施工作业。乙方对该项目的安全作业、参与作业人员的安全负责。

（2）开工前乙方必须对所属人员进行安全注意事项、措施交底的安全教育，不安排未经安全教育人员进入作业场所。

（3）服务、施工中涉及的机械、电气等设备设施，乙方须确认符合相关规章制度，无安全隐患后方可投入使用。

（4）服务作业中，乙方按规范做好安全措施，组织员工按规范穿戴各类防护用具，防止坠落、触电等人身伤亡、财产损失事项发生，施工人员按规章要求持证上岗，按规范施工，不得无证操作。

（5）乙方教育和监管所属人员不得进入非作业项目外的场所，不得触摸或启动机械、电气、控制阀等设备，否则由此引起的事故，乙方承担全部经济损失和法律责任，与甲方无关。

（6）乙方任何人员均不得在施工区打架斗殴、酗酒赌博，严禁酒后施工。

（7）乙方负责所承包项目服务期间的全部安全责任，如果在服务、施工期间发生因乙方原因（包含施工规范操作、施工质量等）造成的各类事故，由乙方承担全部的经济损失和法律责任，与甲方无关。

（8）安全与劳动保护：本项目主要危险因素有触电等。在施工前必须做好安全技术交底，包括佩戴安全保护工具（安全帽、安全绳、手套、口罩、耳塞、绝缘靴等）、检查用电设备的线路连接是否规范（插座、插头符合要求，必要时应有独立配电箱设置漏保装置，电线无破损、不乱拉、不能作为吊物受力用具）等并有专人现场监管。

第四条 质量安全管理

- （1）乙方提供的产品及服务必须是经合法途径取得的。

- （2）乙方应按现行的国家或行业技术及标准和招标文件的规定提供工程、货物或服务，因乙方提供的工程、货物或服务达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

- （3）双方对工程、货物或服务的质量有争议的，由双方同意的专业检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失由责任方承担，双方均有责任的，双方根据其责任分别承担。

- （4）乙方在服务过程中人员或车辆等设备发生意外造成损失的，甲方不承担任何责任。

- 第五条 其它内容

甲方对乙方的违章行为有权提出批评教育和经济扣款（扣款额度视违章行为和情节确定，从安全保证金中扣除）。并由于违章行为造成的事故，所有责任及经济赔偿由乙方自行承担，甲方不负任何责任。

其它未在本协议中明确的，乙方在服务过程中需遵照国家相关标准及规定。

第六条 本协议作为服务合同的附件，与服务合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第七条 解决纠纷的方式

- （1）凡有关本协议或与本协议中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向甲方所在地人民法院起诉。

- （2）诉讼费用除人民法院另有裁决外，由败诉方承担。

- （3）在诉讼期间，除正在进行裁定的部分外，本协议其他部分应继续执行。

第八条 本协议一式陆份，甲、乙双方各执叁份。

甲方（盖章）                             乙方（盖章）

法定代表人（签名或盖章）                  法定代表人（签名或盖章）

或委托代理人（签名）                      或委托代理人（签名）

年  月  日

项目廉政责任书

项目名称：2026年度燃气PE管采购项目

甲方(全称)：绍兴市鸿能工程建设有限公司、绍兴柯桥中国轻纺城管道燃气有限公司、绍兴市燃气产业有限公司                                  （以下简称甲方）

乙方(全称)：                                            （以下简称乙方）

为加强项目实施过程中的廉政建设，规范项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲、乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招投标和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反项目管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该项目管理的工作人员，在项目服务的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行项目的有关方针、政策，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；廉政建设风险抵押金不予返还。

第五条  本责任书作为服务合同的附件，与服务合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条  本责任书的有效期为双方签署之日起至该服务项目质保期结束时止。

第七条  本责任书一式陆份，甲、乙双方各执叁份。

甲方（盖章）                            乙方（盖章）

法定代表人（签名或盖章）                法定代表人（签名或盖章）

或委托代理人（签名）                    或委托代理人（签名）

年  月  日

- 评审方法及标准

1.评审方法：

本次评标采用综合评估法，本次评标采用综合评估法，由评标委员会全体成员对投标文件的采用记名方式各自评分。如发现某个单项的评分超出了规定的分值范围的，则该张评分表无效。此项评分为：从评标专家的有效评分中扣除一个最高总分和一个最低总分后的算术平均值(保留小数2位)。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审后，以总得分最高的前二名投标人为中标候选人。若中标候选人中出现并列总得分相同的情况，取其中报价低者（下浮率大者）为中标候选人，若报价也相同，则由招标人当场抽签确定中标候选人。

2.评分标准：共100分，其中商务技术分30分，价格分70分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（计算分值时，按其算术平均值保留小数2位）。

| 序号 | 项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业业绩 | 投标人或投标人所投产品的生产厂家自2022年1月起有PE100（XSC50 orange原料）燃气管材供货业绩的，每提供一个得2分，最高6分。不提供不得分。 （注：单个合同金额大于100万有效，同一采购单位的业绩只记一次。提供供货合同原件扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。） | 0-6 |
| 2 | 技术偏离 | 满足(或优于)招标文件“第三部分 技术标准和要求”PE管的技术要求中的技术参数要求（具体技术参数要求详见招标文件附件：技术偏离表 一、招标文件技术要求 已填写的内容）的得10分。 1.打“★”号指标不允许有负偏离，如有一项负偏离，做无效投标处理。 2.打“▲”号的指标，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 备注:具体按投标人标书中提供的技术偏离表中技术要求的投标响应内容进行打分。 | 0-10 |
| 3 | 技术能力 | 投标人或投标人所投产品的生产厂家具有中国合格评定委员会认可（CNAS）的实验室（认可能力范围的检测对象须包括PE燃气管材）得2分。（认可证书名称与投标人或投标人所投产品的生产厂家名称一致，不提供或提供无效者不得分） | 0-2 |
| 4 | 生产能力 | 投标人或投标人所投产品的生产厂家拥有PE管材生产设备7台（含）以上得3分；5台-6台得2分；3台-4台得1分；不足3台不得分。不提供不得分。 （注：提供设备采购合同、购买发票及设备照片（照片须包含铭牌照片）复印件加盖投标人公章） | 0-3 |
| 5 | 样品评价 | 对提供的样品整体外观、成品工艺、管材壁厚进行综合评价，由评审小组经横向对比评估，优：3.0-2.1，良：2.0-1.1 ，一般：1.0-0.1。 【SDR11 聚乙烯燃气管材（道达尔XSC50 orange）DE160管材一根，长度50cm（带有原材料牌号）】 | 0-3 |
| 6 | 供货保障能力 | 根据投标人提供的质量保证措施以及供货保证措施(产能保障、供货周期保障、仓储物流配送方案、应急保障措施）及计划安排进行横向比较打分。优：3.0-2.1分；良： 2.0-1.1分 ；一般：1.0-0.1分。不提供不得分。 | 0-3 |
| 7 | 质量评价 | 所投产品的生产过程的质量控制：对投标产品任一规格，生产过程从原料进场到成品出厂各个环节涉及到的检测项目进行描述（描述应包含检测项目、检验批次、抽样比率等内容）并提供相关资料。由评审小组经横向对比评估，优：3.0-2.1，良：2.0-1.1 ，一般：1.0-0.1。不提供不得分。提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章。 | 0-3 |
| 8 | 技术服务承诺及实施方案 | 根据投标产品生产厂家的技术能力水平及投标人提供的技术服务承诺及投标人组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括货物供货、验货、组装就位、关键步骤的思路和要点以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤等内容，由评审小组经横向对比评估，优：3.0-2.1，良：2.0-1.1 ，一般：1.0-0.1。不提供不得分。 | 0-3 |

备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

2.2价格分（ 70 分）

2.2.1本次商务标以下浮率形式报价，下浮率报价以招标文件第五章工程材料清单中确定的各种规格产品的上限单价为基准。

2.2.2有效报价是投标下浮率≥0%的报价。当有效报价不足5家时，开标终止，重新组织招标。

2.2.3报价平均下浮率：进入评分范围的所有投标人的报价下浮率的算术平均值为报价平均下浮率值(其中，报价下浮率在 5 个至 7 个时，去除一个最高下浮率和一个最低下浮率；报价下浮率在 8 个及以上时，去除一个最高、次高报价下浮率和一个最低、次低报价下浮率)。

2.2.4商务分的评标基准下浮率：

a.由招标人代表在开标前从0%、0.5%、1%、1.5%、2%、2.5%、3%、中随机抽取一个百分数，作为下浮值；

b.评标委员会按以下公式计算出评标基准下浮率：评标基准下浮率=报价平均下浮率+下浮值。

(5) 根据投标文件的报价下浮率与评标基准下浮率对比，计算投标人的商务分的得分值。即:

a.报价下浮率值等于评标基准下浮率值时，得满分(70分)；

b.报价下浮率值每小于评标基准下浮率值 1 个百分点，扣 2分；

c.报价下浮率值每大于评标基准下浮率值 1 个百分点，扣 1分。不足部分按比例扣分，得分四舍五入保留小数点后二位。

举例：如基准下浮率为5％，投标下浮率为5％的不扣分，投标下浮率为4％的扣2分，投标下浮率为6％的扣1分。

第六部分 投标文件及其附件格式

# 资格文件部分

目 录

1.符合参加采购活动应当具备的一般条件的承函……………………………（页码）

2.联合体协议书（如有）………………………………………………………（页码）

3.分包意向协议…………………………………………………………………（页码）

4.落实采购政策需满足的资格要求(如有）资格条件证明材料………………（页码）

5.本项目的特定资格要求…………………………………………………………（页码）

6.资格条件证明材料（复印件或打印件）………………………………………（页码）

6.1营业执照(或事业法人登记证书)…………………………………………（页码）

一、符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（招标人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】采购活动，郑重承诺：

（一）具备以下条件：

1、具有独立承担民事责任的能力（如投标人为金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产资料，承诺具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子印章)：

日期：    年    月    日

二、联合协议（如有）

联合体协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应   （填写采购代理机构名称）         组织实施的 （填写项目名称）  项目编号为           的采购活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

- 各方一致决定组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目采购。

- 以   （填写联合体牵头人名称）   为联合体牵头人，负责包括但不仅限于投标、配合处理质疑投诉等一切和采购活动相关的事宜。

三、联合体各方对投标响应文件及开标过程中的各种书面承诺、澄清等均予以认可，对联合投标各方均产生约束力。

四、如果中标，联合投标各方共同与招标人签订采购合同，共同履行对招标人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

五、联合体各方不再单独参加或与其他投标人另外组成联合体参加同一标段（项目）的采购活动，否则均被视为无效投标。

六、如果中标，联合体各方在项目实施过程中承担的货物和服务为：

甲方：…            乙方：…

…

七、联合体各方在本项目实施过程中承担的合同比例分别为：

甲方：…            乙方：…

…

八、本协议签约各方各持一份，并作为投标文件的一部分。

| 甲方单位： （电子印章） 日 期： 年 月 日 | 乙方单位： （电子印章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件5)；招标人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、落实采购政策需满足的资格要求（如果有）

（根据招标公告落实采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

五、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料）

六、资格条件证明材料（复印件或打印件）

- (1)营业执照或事业单位法人登记证书

商务技术文件部分

目 录

1.评分对应表……………………………………………………………………（页码）

2.投标声明函……………………………………………………………………（页码）

3.法定代表人授权委托书………………………………………………………（页码）

4.法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）……………………………（页码）

5.技术响应表……………………………………………………………………（页码）

6.商务响应表……………………………………………………………………（页码）

7.项目实施方案…………………………………………………………………（页码）

8.项目实施人员清单……………………………………………………………（页码）

9.类似业绩一览表（附业绩证明材料）………………………………………（页码）

10.优惠条件及其他额外承诺……………………………………………………（页码）

11.评分细则中要求提供的其他资料……………………………………………（页码）

12.其他商务技术文件或说明……………………………………………………（页码）

一、评分对应表

投标人全称（或公章）：

标段编号：

| 评分项目 | 投标文件起止页码 |
| --- | --- |
| 对应第五章评标办法及标准的商务技术分评分细则 |  |
| …… |  |

注：投标人可对该表格的内容和格式进行细化和调整，以更加利于评审。

投标人名称（电子印章）：

日期：年 月 日

二、投标声明函

致 （填写采购代理机构或招标人名称） ：

我方  （填写投标投标人全称；联合体投标的写全部联合体成员）   愿意参加贵方组织的（填写招标项目名称）（采购编号：    ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方已详细审查全部采购文件，同意采购文件的各项要求。

2.若我方中标，承诺按采购文件、投标文件和合同的规定履行责任和义务。

3.我方声明参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.本投标自开标之日（投标截止之日）起 90 天内有效。

5.我方投标文件中填列的技术参数、配置、服务、数量等相关内容都是真实、准确的。保证在本次项目中所提供的资料全部真实和合法。同意向采购代理机构提供可能另外要求的与投标有关且合法的任何数据或资料。

6.我方保证所供货物质量符合国家强制性规范和标准，达到采购文件规定的要求；

7.我方承诺具备良好的财务制度并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。

8.我方对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害招标人的利益。我方为执行本项目合同而提供的技术资料等归招标人所有。

投标人名称(电子印章)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

三、法定代表人授权委托书

致（填写采购代理机构或招标人名称）：

我  （姓名） 系  （投标人或联合体牵头人全称） 的法定代表人，现授权委托  （姓名） 为授权代表，以我方的名义参加   （项目名称及编号）    的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部认可并承担责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表签字（或盖章）：

授权代表身份证号码：

法定代表人签字（或盖章）：

法定代表人身份证号码：

投标人全称（电子印章）：            日  期：     年   月  日

友情提示：1、请仔细核对身份证号码，若填写错误，作无效投标处理。

2、联合体投标的，需提供联合体牵头人的法定代表人授权委托书，否则作无效投标处理。

3、法定代表人或个体工商户经营者参加开标会的可不授权。

四、法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）

制作说明：

- 提供身份证原件正反两面的复印件或扫描件或图片，加盖单位公章，否则视为无效投标。

- 联合体投标的，提供联合体牵头人的法定代表人及其授权代表身份证，授权代表需为联合体牵头人单位在职职工。

- 个体工商户参与投标的提供经营者本人的身份证。

4、法定代表人不授权的无需提供其授权代表身份证

五、技 术 响 应 表

投标人全称（公章）：

标段编号：

| 货物部分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 采购文件 要求 | 投标文件 响应 | 偏离 情况 |
| 1 | …… |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：1、投标人应对照采购文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。若正偏离的，需详细说明或提供证明材料。

2、“采购文件要求”一列按采购需求中的“服务清单及要求”填写。

投标人名称（电子印章）：

日期：年 月 日

六、商 务 响 应 表

投标人全称（公章）：

标段编号：

| 类别 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供货期限 |  |  |  |
| 质量要求 |  |  |  |
| 验收 |  |  |  |
| 数量调整 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：1、投标人应对照采购文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。若正偏离的，需详细说明或提供证明材料。

2、“类别”一栏按采购文件第三章中商务要求的分类填写。

投标人名称（电子印章）：

日期：年 月 日

- 项目实施方案

格式自拟

八、类似业绩一览表

投标人全称（公章）：

标段编号：

| 序号 | 招标人 名称 | 项目名称 | 合同 金额 | 采购单位联系人及电话 | 验收报告 （有/无） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

备注：

- 请按商务技术分评分要求在此表后附相关评分材料复印件，如本表格不适合投

- 标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人名称（电子印章）：

日期：   年   月   日

# 报价文件部分

目 录

- 开标一览表 ……………………………………………………………………（页码）

- 2.投标设备材料报价明细表………………………………………………………（页码）

3.关于报价的其他说明（如有，自拟）………………………………………（页码）

一、开标一览表

（招标人名称）：                       
   1．我方已仔细研究了               （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以招标人上限单价的基础上下浮（大写）百分之                 （小写                    % ）的条件承包上述项目，交货期按招标文件要求执行，按合同约定实施和完成承包项目，工程质量达到          。
    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标： 
      （1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。 
      （2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。 
      （3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。 
      （4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。 
    4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。 
    5．（其他补充说明）                       。

投 标 人： （盖投标人公章）
                                  法定代表人：（盖法定代表人印章）
                                  地址：
                                  网址：
                                  电话：
                                  传真：
                                  邮政编码：

年  月  日

二、投标设备材料报价明细表

投标人名称：                   （盖章）

项目名称：

招标编号：

| 序号 | （设备）产品名称 | 型号和规格 | 制造商名称和品牌 | 单位 | 下浮后单价 （元） | 备注原材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表所填内容必须与招标文件“工程材料清单”内容相一致。

2、下浮后单价为综合单价，即包含设备材料所需的设备费、税费、运费、管理费、指导安装费等一切不可预见费用。

3、品牌及产地栏不可简单填写国产，若简单描述国产一旦中标则由招标人在推荐生产厂家或品牌范围内确定，投标人须无条件服从，价格不予调整。未按要求执行的则按违约论处，包括但不限于解除合同，扣除履约保证金等措施。

4、下浮后单价＝上限单价×（1－投标下浮率）。下浮后单价四舍五入精确到分。若下浮后单价计算错误或者其小数点保留错误的，供货时将根据投标下浮率进行计算修正。

5、本表格可自行扩展。

投标人：(盖电子印章)

法定代表人：（盖电子印章）

日期：

附件

附件1：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

招标人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件2：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地     址：邮编：

被投诉人1：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关投标人：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

招标人名称：

采购代理机构名称：

采购文件公示:是/否 公示期限：

采购结果公示:是/否 公示期限：

三、质疑基本情况

投诉人于    年   月  日,向       提出质疑，质疑事项为：

招标人/采购代理机构于   年  月  日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：业务专用章使用说明函

（招标人）、（采购代理机构）：

我方(投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）